# Elektrische Ladung
## Beschreibung
Elektrische Ladung ist eine Eigenschaft von Elementarteilchen. Elektrische Ladungen sind immer an das Vorhandensein von Ladungsträgern gebunden.
Die Ladung eines Teilchen kann immer als ganzzahliges Vielfaches einer sogenannten Elementarladung e angegeben werden.
Es gibt positive und negative Ladungen. z.B. hat ein Elektron die Ladung -1e, ein Proton die Ladung +1e.
Da die Elementarladung sehr klein ist, werden 6,25 × 1018 Elementarladungen zu einer Ladungsmenge Q von 1 Coulomb zusammengefasst.
(oder 1 e entspricht −1,602 x 10−19 Coulomb)
Q=N*e e Elementarladung N Anzahl Ladungsträger
## Formelzeichen und Einheit
Das Formelzeichen der elektrischen Ladung ist Q oder q (von lat. quantum).
Die Ladung wird im internationalen Einheitensystem in der Einheit Coulomb C gemessen.
[Q] = 1C	sprich: die Einheit der Ladung Q ist 1 Coulomb.
Wenn sich elektrische Ladungen bewegen, spricht man von elektrischem Strom.
Fließt ein Strom konstanter Stärke I während der Zeit t, so transportiert er die Ladung Q = I * t.
Anhand dieser Gleichung wird auch klar, dass die Einheit Coulomb sich als
1C = 1A*1s darstellen lässt. (sprich: 1 Coulomb ist gleich 1 Ampere mal 1 Sekunde)
Ampere (A) und Sekunde (s) sind international genormte Basiseinheiten.
Elektrisch geladene Körper erzeugen elektrische Felder und werden selbst von solchen Feldern beeinflusst, das bedeutet: Jeder Strom erzeugt elektrische Felder!
## Speicherung von Ladungen mit Akkus und Batterien
Ein Akkumulator (kurz Akku) ist ein elektrochemischer Speicher für Energie, d.h. ein Akku kann Ladungen speichern. Die Spannung einer elektrochemischen Zelle hängt vom verwendeten Materialien ab, z.B. liefert eine NiMH-Zelle eine Spannung von 1,2V.
(NiMH = Nickel-Metall-Hydrid, verbesserte Technologie gegenüber Nickel-Cadmium (NiCd)-Zellen.
Zur Erhöhung der Gesamtspannung können in einem Akku mehrere Zellen in Reihe geschaltet sein, z.B. liefert ein „9V-Block“ in NiMH-Technologie nicht 9V sondern 7*1,2V = 8,4V. Er besteht also aus 7 in Reihe geschalteten NiMH-Zellen.
Aufladen:
Beim Aufladen wird elektrische Energie in chemische Energie gewandelt.
Dabei wird auch Wärme freigegeben, wodurch ein Teil der zum Aufladen aufgewandten Energie verloren geht. Das Verhältnis der entnehmbaren zu der beim Laden aufzuwendenden Energie wird als Ladewirkungsgrad bezeichnet. (siehe Kapitel 7) Er liegt meist bei etwa 80 %.
Ladegerät

Elektrische Energie aus dem Strom-Netz

Akku:
Chemische Speicherung
der Energie

Verluste: Wärmeenergie
Entladen:
Wird ein Verbraucher angeschlossen, so wird die chemische Energie wieder in elektrische Energie zurück gewandelt.
Verbraucher
Elektrische Energie

Akku:
Chemische Speicherung
der Energie
Batterien sind im Gegensatz zu Akkus nicht wiederaufladbar.
Die Ladungsmenge Q, die ein Akkumulator oder eine Batterie speichern kann, wird in Ampèrestunden (Ah) angegeben und oft als „Kapazität“ bezeichnet.
Beispiel: Der dargestellte Akku
- ist in der Baugröße AA (Mignon) ausgeführt
- in der Technologie NiMH (Nickel-Metall-Hydrid) aufgebaut
- gibt eine Spannung von 1,2V ab

- besitzt eine Kapazität von 2700 mAh (sprich: Milli-Ampere-Stunden)
  d.h. er speichert eine Ladungsmenge von
  2700 mAh = 2,7Ah = 2,7A*3600s = 9720 As
  Er könnte im Idealfall 1 Stunde lang einen Strom von 2,7A liefern,
  bzw. 10 Stunden lang 270mA, bzw. 100 Stunden 27mA ....
# Elektrischer Strom
## Beschreibung
Bewegen sich elektrische Ladungen, z.B. Elektronen, in eine Richtung, so spricht man von einem Elektrischen Strom.	Strom fließt also immer!
Die physikalische Größe der Stromstärke I, also die pro Zeit fließende Ladung, wird umgangssprachlich oft auch nur als „Strom“ bezeichnet.
Am Beispiel eines Akkus lässt sich das Prinzip des Stromflusses veranschaulichen. Beim Aufladen werden im Akku Ladungen getrennt, die Elektronen werden auf einer Seite gesammelt (Minuspol), auf der anderen Seite abgezogen (Pluspol). Dadurch entsteht eine elektrische Spannung U zwischen den Polen.
Schließt man nun einen Verbraucher (Widerstand) an den Akku an, so entsteht ein geschlossener Stromkreis und die Ladungen fließen durch das Kabel und den Widerstand und gleichen sich im Akku aus, der Akku entlädt sich. Die fließenden Ladungen nennt man Strom. Die Trennung der Ladungen beim Aufladen erforderte elektrische Energie, die im Akku chemisch gespeichert wird. Der Strom transportiert die Energie beim Entladen von der Spannungsquelle (Akku) zum Verbraucher, wo sie in Form von Wärme an die Umwelt abgegeben wird.

U
Spannungsquelle
Akku
Verbraucher
Widerstand

I
+
-

I
## Formelzeichen und Einheit
Das Formelzeichen für die elektrische Stromstärke ist I. Gemessen wird die Stromstärke in Ampere, benannt nach dem französischer Physiker und Mathematiker André Marie Ampère.
Das Einheitenzeichen ist das A. Das Ampere ist SI-Basiseinheit.
I = {Q} over {t} Stromstärke={Ladungsmenge} over {Zeit} [I]=A={As} over {s}
## Messung der Stromstärke und technische Stromrichtung

A
Die technische Stromrichtung ist von Plus nach Minus festgelegt.
(Die Elektronen fließen von - nach +)
Zur Strommessung wird der Stromkreis aufgetrennt und der Strommesser
in den Stromkreis geschaltet (Reihenschaltung).
## Wodurch wird die Größe des elektrischen Stromes bestimmt?
I = {U} over {R} In „unseren“ Stromkreisen ist praktisch immer die elektrische Spannung U fest vorgegeben. Dadurch bestimmt die Größe des elektrischen Widerstandes R erst die konkrete Stromstärke I. (siehe Kapitel 8, Ohmsches Gesetz)
## Gleichstrom
Gleichstrom (engl. Direct Current, abgekürzt DC) bleibt zeitlich konstant.
Praktisch alle elektronischen Geräte im Haushalt wie Radio- und Fernsehempfänger, Computer, Steuerungen von Waschmaschinen usw. benötigten für ihre Stromversorgung Gleichstrom.
Gleichrichter können den aus dem öffentlichen Stromnetz entnommenen Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln.
Batterien, Akkus und Solarzellen liefern Gleichstrom.
## Wechselstrom
Bei Wechselstrom (engl. Alternating Current, abgekürzt AC) ändert sich die Stromrichtung fortlaufend. Dabei gibt die Frequenz an, wie oft sich die Stromrichtung pro Sekunde ändert. Der technische Vorteil von Wechselstrom ist seine leichte Umwandelbarkeit zwischen verschiedenen Spannungen mit Hilfe von Transformatoren. Daher findet Wechselstrom vor allem in öffentlichen Stromversorgungsnetzen Anwendung. In Europa und vielen anderen Ländern der Welt beträgt die Netzfrequenz 50 Hz. In Nordamerika und Teilen von Japan 60 Hz.
Eine besondere Form von Wechselstrom ist der Dreiphasenwechselstrom (umgangssprachlich Stark-, Dreh- oder Kraftstrom), wie er in öffentlichen Stromnetzen zur elektrischen Energieverteilung großer Leistungen Verwendung findet. Diese Stromart ermöglicht besonders einfach gebaute und robuste Elektromotore.
## Stromstärketabelle
LED zur Anzeige	ca. 0,02 A = 20 mA
LED zur Beleuchtung	1A
Glühlampe 60W	0,26 A = 260 mA
Halogenlampe 40W	3,3 A
Elektrolokomotive	über 300 A
Betrieb dieselelektrischer Schiffsantriebe	bis zu 10.000 A
Blitz	ca. 100.000 A bis 1.000.000 A

## Zusammenfassung Strom
- Strom ist fließende Ladung
- Strom transportiert elektrische Energie
- Formelzeichen I
- Einheit A (Ampere)
- zur Messung Stromkreis auftrennen, Strommesser in den Stromkreis schalten
# Übungen Ladung Strom
## Mignon-Akku
Auf einem Akku findet man folgende Angaben:
Rechargeable / 2500mAh / AA / 1,2V / NiMH
### Was bedeuten diese Angaben?
### Wie lange dauert das Aufladen des Akkus mit einem Strom von 750 mA, wenn die gesamte zugeführte Energie gespeichert wird?
### In der Praxis dauert die Aufladung bei I = 750 mA genau 4 Stunden. Woran liegt das?
### Wie lange kann der voll aufgeladene Akku eine ultrahelle (Taschenlampen-) LED mit einem Strom von 50 mA versorgen? (Der Akku soll sich beim Entladen nicht erwärmen).
## Handy-Akku
Auf einem Akku findet man folgende Angaben:
Rechargeable / 3.7V / Li-Ion / 900 mAh
### Was bedeuten diese Angaben?
### Welcher Aufladestrom fließt, wenn das Aufladen ca. 3 Std. dauert?
### Welchen Strom benötigt das Handy im Standby-Betrieb, wenn der Akku nach 6 Tagen entladen ist?
### Überlegen Sie: Woran kann es liegen, dass sich ein Handy-Akku entlädt, obwohl das Handy ausgeschaltet ist?
# Elektrische Spannung
## Beschreibung, Formelzeichen und Einheit
Die elektrische Spannung ist eine physikalische Größe, die angibt, wie viel Arbeit bzw. Energie nötig ist, um elektrische Ladung zu trennen. Nach der Ladungstrennung ist die Energie mit den Ladungen gespeichert. Spannung ist also das Arbeitsvermögen der Ladung.
Elektrische Spannung`=`{Arbeit`beim`Transport`der`Ladung} over {Ladungsmenge} U={W} over {Q} [U]=V={Ws} over {As}
Das Formelzeichen der Spannung ist U – abgeleitet vom lat. urgere (drängen, treiben, drücken). Die SI-Einheit ist das Volt (V), benannt nach Alessandro Volta.
Auf „natürliche“ Weise entsteht elektrische Spannung zum Beispiel durch Reibungselektrizität, bei Gewittern und bei bestimmten chemischen Reaktionen.
Zur technischen Nutzung werden Spannungen meistens durch „elektromagnetische Induktion“ im Generator sowie durch Elektrochemie erzeugt.
Viel wichtiger als die physikalische Definition ist in der Elektrotechnik die messtechnische Bedeutung: Spannungen kann man als einzige elektrische Größe an jedem Bauteil und in jeder Schaltung sehr leicht messen. Daher ist es sehr wichtig zu wissen, wie man Spannungen misst und was Spannungspfeile bedeuten:
## Messen der Spannung
Die Spannung wird immer zwischen 2 Punkten der Schaltung gemessen, hier zum Beispiel an einem Widerstand.

Elektr. Bauteil
Widerstand
Spannungs-
Messer

U

V
+
-

Der Spannungsmesser wird parallel geschaltet.
Der Spannungspfeil gibt an, wie das Messgerät zu schalten ist: Pfeilende + Pfeilspitze -.

## Richtung der Spannung / Spannungspfeile
Ein Pfeil gibt die Richtung der Spannung an und ist zugleich die Vorschrift, wie ein Spannungsmesser zu schalten ist: Verbindet man den Pluspol der Batterie mit dem Pluspol des Spannungsmessers und den Minuspol der Batterie mit dem Minuspol des Spannungsmessers, so ergibt sich eine positive Spannung.

Spannungsquelle
Batterie
Spannungs-
messer

U

V
+
+
-
-

## Zusammenhang der Richtungen von Strom und Spannung
Die Strom- und Spannungspfeile in einer Schaltung geben an, in welcher Richtung die Größen gemessen werden. Daher kann man die Pfeile auch als Messvorschrift auffassen:

I
R

U
R

Wird der Strom positiv angezeigt, / so fließt er in Richtung des Strompfeils, / im Beispiel von „oben nach unten“. / Wird der Strom negativ angezeigt, / so fließt er gegen die Pfeilrichtung.	Wird die Spannung positiv angezeigt, / so ist das Potenzial oben positver als unten. / Wird die Spannung negativ angezeigt, / so ist das Potenzial oben negativer als unten.

U
U
Spannungsquelle
Solarzelle
Verbraucher
Widerstand

Strom I

+
+
R
Energietransport
Strom I

In der Spannungsquelle zeigt ein positiver Strompfeil entgegengesetzt zum / positiven Spannungspfeil.	Die technische Stromrichtung ist für den Verbraucher definiert von + nach -. / Im Verbraucher zeigt ein / positver Strompfeil in die gleiche Richtung / wie ein positiver Spannungspfeil.

Im dargestellten Stromkreis sind 2 Spannungen vorhanden:
Die Batterie liefert eine Quellenspannung. Hier sagt die Größe der Spannung aus, wie viel Energie pro Ladung die Quelle liefert.
Beim Verbraucher spricht man von einem Spannungsabfall.
Hier sagt die Spannung aus, wie viel Energie pro Ladung in Form von Wärme abgegeben wird.
Im Stromkreis findet immer ein Energietransport von der Quelle zum Verbraucher statt. Der Strom transportiert die Energie.
## Zusammenfassung Spannung
- Formelzeichen U
- Einheit V (Volt)
- Spannung liegt an.
- Spannung wird parallel zum Bauteil gemessen.
- Spannung wird zwischen 2 Punkten der Schaltung gemessen
## Strom- und Spannungsmessung

R

U

V
+
-

A

I
G

+
-

Geräte
- G _____________________________
- A _____________________________
- R _____________________________
- V _____________________________
Bedeutung der Farben im Stromkreis:
- rot
- blau (oder schwarz)
Strommessung: (Begriffe: COM, A, A, negativer, in Reihe, auftrennen, durchfließt)
- Stromkreis _____________
- Strommesser_____________
- Wahlschalter auf _________ stellen
- Der Strom ____________ das Messgerät vom _____-Anschluss zum _____-Anschluss.
- Wenn man die Anschlüsse A und COM vertauscht, wird ein _____________ Strom angezeigt.
- Denkmodell: Der Strommesser ist ein dicker Draht, der Stromfluss wird fast nicht behindert.
- Vergleich Strommessung vor und hinter dem Widerstand:
  ________________________________________________________________________
Spannungsmessung: (Begriffe: COM, V, V, kein Strom, parallel schalten, )
- Spannungsmesser _________________
- Wahlschalter auf ____________ stellen.
- Die Spannung wird gemessen vom __________-Anschluss zum __________-Anschluss.
- Durch den Spannungsmesser fließt praktisch __________________.
- Denkmodell: Der Spannungsmesser ist eine Leitungs-Unterbrechnung, er stellt fest, wieviel positver der V-Anschluss gegenüber dem COM-Anschluss ist.
## Eigenschaften von Strom- und Spannungsmessern

U

Solarzelle als
Spannungsquelle

V

V

Schließen Sie zunächst nur einen Spannungsmesser an die Solarzelle an.
Beobachtung: _________________________________________________________________
Schalten Sie nun den 2. Spannungsmesser dazu.
Beobachtung: _________________________________________________________________
Der 2. Spannungsmesser beeinflusst den 1. Spannungsmesser nicht !.
Ein Spannungsmesser beeinflusst durch seine Messung die Schaltung praktisch nicht.
Der Spannungsmesser „schaut nur zu“!
Dies liegt daran, dass kein Strom durch den Spannungsmesser fließt.
Schalten Sie nun parallel zum 1. Spannungsmesser einen Strommesser.

U

Solarzelle als
Spannungs- und Stromquelle

I

V

A

Beobachtung: _________________________________________________________________
Der Strommesser wirkt wie ein Kurzschluss!
Sie messen nun den Kurzschluss-Strom der Solarzelle!
Zeichnen Sie oben den Weg des fließenden Stromes ein.

U≈0V

I

Der Strommesser wirkt wie ein dicker Draht.
Durch ihn fließt der gesamte Strom hindurch.

Anwendung:
Begründen Sie, welche dieser Messschaltungen das gewünschte Ergebnis anzeigt und bei welche Schaltungen sofort die Sicherung des A-Messbereichs „durchbrennt“.

R
V
A
G

R
A
G

R
V
G

R
G

A

V

# Elektrische Energie und Leistung
## Elektrische Energie
Die elektrische Energie W wird mit Hilfe des elektrischen Stromes transportiert und in Verbrauchern umgewandelt, z.B. durch Elektromotoren in Bewegungsenergie oder durch Lampen in Licht- und Wärmeenergie. Die umgesetzte Energie wird auch Arbeit genannt.
Die vom Strom transportierte elektrische Energie wird in jedem Haushalt von Energiezählern („Stromzähler“) gemessen. Man bezahlt für die vom Energieversorger gelieferte elektrische Energiemenge.
In der Elektrotechnik wird für die elektrische Energie das Formelzeichen W und die Einheit Wattsekunde (Einheitenzeichen: Ws) verwendet.
W`=` U`cdot`Q	→ [W] = V • A • s = W • s	Es gilt auch: 1 Ws = 1 J (Joule).
Bei der Messung des Energieverbrauchs ist die Angabe kWh (Kilowattstunde) üblich.
1 kWh = 3.600.000 Ws, 1 Ws ≈ 2,778·10−7 kWh.
Elektrische Energie kann wie jede andere Energie nicht vernichtet oder erzeugt werden, sondern wird grundsätzlich in eine andere Erscheinigungsform gewandelt.
Elektrische Energie ist in elektrischen Ladungen sowie elektrischen und magnetischen Feldern gespeichert und kann umgewandelt werden.
## Elektrische Leistung
Leistung ist allgemein die einer bestimmten Zeit verrichtete Arbeit.
Elektrische Leistung P (engl. Power) ist die Leistung , welche von elektrischer Energie über einen bestimmten Zeitraum verrichtet wird.
Aus den bekannten Formeln (gelten nur für Gleichstrom)
U`=`W over Q Spannung`=`{Energiemenge} over {Ladungsmenge}	→ W = U • Q	→ W = U • I • t
I`=`Q over t Stromstärke` =` Ladungsmenge over Zeit	→ Q = I • t
P`=`W` over `t Leistung`=`Energiemenge over Zeit
ergibt sich:
P={W} over {t} ={U*Q} over {t} ={U*I*t} over {t} →
P=U*I [P]=1W=V*A
Für den Hausgebrauch benötigt man das Verständnis der elektrischen Leistung, wenn man elektrische Verbraucher wie beispielsweise einen Kühlschrank oder elektrische Lampen kauft. Hier ist es wichtig zu wissen, dass die Zeit, die das Gerät in Betrieb ist, die wesentliche Größe zur Bestimmung der vom elektrischen Gerät benötigten Energie ist.
Beispiel: Ein Heizofen mit dem Anschlusswert 3000W benötigt in einer Stunde die Energiemenge W = P*t = 3kW*1h = 3kWh. Bleibt dieser Heizofen einen Tag eingeschaltet (z.B. im Wohnzimmer eines schlecht isolierten Hauses), verbraucht er 72kWh. Bei „Stromkosten“ von 20 Cent/kWh kostet die Beheizung eines Zimmers an einem Tag also 72kWh * 0,2€/kWh = 14,40€ !!!
## Messen von Leistung und Energie
Im Keller eines jeden Haushaltes hängt ein Zähler, der die vom Strom gelieferte elektrische Energiemenge in kWh misst und anzeigt.
Zur Messung der von einzelnen Geräten benötigten Energie, stehen Stecker-Messgeräte zur Verfügung, die einfach zwischen Steckdose und Verbraucher geschaltet werden.
Diese Geräte messen Strom, Spannung und die Zeit und berechnen daraus die Leistung und die Energie. Durch Programmierung der Stromkosten pro kWh können oft auch direkt die anfallenden Kosten angezeigt werden.
## Zusammenfassung Leistung und Energie
- Strom transportiert Energie
- die im Verbraucher umgesetzte Energie W bezahlen wir
- auf vielen Geräten ist die Leistung P in W angegeben
- P = W / t
- elektr. Leistung kann mit Strom und Spannung berechnet werden
- P = U * I

## Leistungs-Tabelle
LED zur Anzeige	50 mW
Standby-Schaltung DVD-Rec, Fernseher, ...	5 W, neuere Geräte unter 1W
LED zur Beleuchtung	1 W bis 5 W
Halogenlampe	20 W bis 50 W
Halogen-Deckenfluter	200 W
Glühlampe	15 W bis 100 W
Kühlschrank wenn der Kompressor läuft / (Der Kompressor ist im Durchschnitt 2-3h an.)	200 W
Föhn	1000 W -2000 W
Herd pro Kochplatte	1000 W -1500 W
Staubsauger	1000 W -1500 W
Heizlüfter	2000 W
Elektro-Heizkörper	1000 W -3000 W
Solarstromanlage Deponie West	430 kW
Steinkohle-Kraftwerk Rheinhafen / Gas-und Dampfkraftwerk Rheinhafen	550 MW / 365 MW
Kernkraftwerk Philippsburg	2400 MW

## Messungen der benötigten Leistungen alltäglicher Verbraucher
PON in W:	Leistungsaufnahme im eingeschalteten Betrieb
tON in h:	Zeit während der das Gerät eingeschaltet täglich ist
WON in kWh:	täglich benötigte Energiemenge im eingeschalteten Betrieb
KON in cent:	tägliche Kosten in cent im eingeschalteten Betrieb

POFF in W:	Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Betrieb, Standby-Betrieb
tOFF in h:	Zeit während der das Gerät ausgeschaltet täglich ist
WOFF in kWh:	täglich benötigte Energiemenge im ausgeschalteten Betrieb
KOFF in cent:	tägliche Kosten in cent im ausgeschalteten Betrieb

Gerät, / evtl. Bmerkungen	Gerät eingeschaltet				Gerät ausgeschaltet, Standby
	PON	tON	WON	KON	POFF	tOFF	WOFF	KOFF	cosφ
PC
Router
Fernseher
SAT-Receiver
DVD, Video,....
Telefon / inkl. Telefonanlage
Kühlschrank
Gefrierschrank
Herd
Elektr. Heizung, / Boiler, ...
Beleuchtung 1
Beleuchtung 2
Beleuchtung 3
Beleuchtung 4

Energieverbrauch (Strom) pro Jahr laut Stromrechnung:
→ Kosten pro Jahr:	→ Kosten pro Tag:

Vergleich mit den oben aufgeführten Kosten:
# Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad η (sprich: eta) ist allgemein das Verhältnis von
abgegebener Leistung (Pab = Nutzen) zu zugeführter Leistung (Pzu = Aufwand).
{W_{Verlust}}`=` {W_{zu}}- {W_{ab}} {P_{Verlust}}`=` {P_{zu}}- {P_{ab}} η`=` {P_{ab}} over {P_{zu}}`=` {W_{ab}} over {W_{zu}}
η ist stets kleiner 1 und eine reine Zahl. Oft wird η auch in Prozent angegeben.
Beispiel: Wirkungsgrads einer Glühlampe
Die einer Glühlampe zugeführte Energie Wzu wird nur zu 5% zur Lichterzeugung verwendet, der Rest geht in Wärmeenergie über.
Die Wärmeenergie rechnet man dabei als Verlustenergie WV.

Wzu
Wab
Wv
Anlagenwirkungsgrad
Arbeiten mehrere Maschinen und Übertrager hintereinander, so werden deren einzelne Wirkungsgrade zum Gesamtwirkungsgrad ηgesamt der Anlage, dem Anlagenwirkungsgrad multipliziert.
η_{gesamt}`=`η_{1}`cdot`η_{2}`cdot`η_{3} ... `cdot`η_{n}
Beispiel:
- Kraftwerk 40 % (0,4),
- Transformator am Kraftwerk 99 % (0,99)
- Transformator in der Nähe des Verbrauchers 95 % (0,95)
- Elektromotor 80 % (0,8)
Gesamtwirkungsgrad: ηgesamt = 0,4 · 0,99 · 0,95 · 0,8 = 0,30096 oder rund 30 %.
Bei diesem Beispiel wird angenommen, dass die Energieübertragung zwischen den einzelnen Maschinen verlustfrei passiert. Ist dieses nicht der Fall, so müssen zusätzlich Wirkungsgrade der Energieübertragung mitgerechnet werden.

# Übungen Spannungen, Energie, Leistung, Wirkungsgrad
## Akku-Schrauber
Auf dem Akku eines Akku-Schraubers findet man folgende Angaben:
12 V / 1,4 Ah / 16,8 Wh
### Welche elektrischen Größen werden hier angegeben? (Name? Formelzeichen?)
### Geben Sie den Zusammenhang zwischen diesen Größen an! (Formel)
### Erklären Sie: Was kann man sich unter der Größe mit der Einheit Ah vorstellen?
### Erklären Sie: Was kann man sich unter der Größe mit der Einheit Wh vorstellen?
### Im Dauerbetrieb „hält“ eine Akkuladung unter Belastung 30min. Wie groß ist der durch den Motor fließende Strom? Welche Leistung nimmt der 12V-Motor auf?
### Aus wie viel in Reihe geschalteten Akkuzellen besteht der NiMH-Akku?
## Energie
Die Fragen beziehen sich auf folgenden Akku:
3500 mAh / 1,2 V / NiMH / Auflade-Wirkungsgrad 80%
### Welche Energiemenge wird benötigt , um den Akku aufzuladen? Anleitung: Die nach der Aufladung im Akku zur Verfügung stehende Energiemenge kann mit den oben angegebenen (Nenn-) Daten berechnet werden. Beachten Sie, dass auf Grund von Wärmeverlusten mehr Energie zur Aufladung benötigt wird.
Dem Akku zugeführte
Energiemenge
Im Akku zur Verfügung
stehende Energiemenge
Wärme
Akku
η = 0,8
Wzu
Wab
WVerlust

### Wie lange dauert die Aufladung, wenn das Ladegerät maximal 2 A liefern kann?
### Das Ladegerät besitzt einen Wirkungsgrad von 70 %. Welche Energiemenge muss dem Netz entnommen werden, um den Akku aufzuladen? Was kostet eine Akku-Ladung, wenn 1 kWh elektrische Energie aus dem Stromnetz 19 Cent kostet?

Dem Akku zugeführte
Energiemenge
Im Akku zur Verfügung
stehende Energiemenge
Wärme
Akku
η = 0,8
WVerlust
Ladegerät
η = 0,7
Wärme
WVerlust
Dem Ladegerät zu-
geführte Energiemenge
Wzu (bezogen auf das Ladegerät)
Wab (bezogen auf das Ladegerät)
Wzu (bezogen auf den Akku)
Wab (bezogen auf den Akku)

## Vergleich Glühlampe – Energiesparlampe
Eine 60 W Glühlampe leuchtet täglich 3 h. Nach einem Jahr ist sie defekt.
Eine etwa „gleich helle“ 11 W-Energiesparlampe muss bei der gleichen Leuchtdauer dagegen erst nach 6-8 Jahren ausgewechselt werden. 1 kWh kostet 20 Cent.
Anschaffungspreise: Glühlampe: 50 Cent, Energiesparlampe 4 €.
Vergleichen Sie die entstehenden Kosten nach 1 Jahr und nach 6 Jahren
## Standby-Schaltungen
DVD-Player und Fernseher benötigen im Standby-Betrieb zusammen 10 W, im Betrieb 100 W. Beide werden täglich 4 Std. genutzt.
Vergleichen Sie die jährlichen Kosten wenn die Geräte bei Nichtbenutzung im Standby-Betrieb bleiben oder wenn Sie mit Hilfe einer Steckdosenleiste mit Schalter ausgeschaltet werden.
Dann überlegen Sie sich mal, wie viel Standby-Schaltungen in Ihrem Haushalt vorhanden sind: Telefone mit Steckernetzteil, Telefon-Anlage, DSL-Router, PCs, Bildschirme, PC-Router, DVD-Rekorder, Sat-Receiver, Fernseher, Hifi-Anlage; Kühlschrank, Gefrierschrank, Zirkulationspumpen (Heizung, Warmwasser), Heizungssteuerung ....
## Faustformel: was kosten Standby-Schaltungen im Jahr?
Entwickeln Sie eine Faustformel: 1 W Standby kostet im Jahr xx € (1 kWh kostet 20 Cent.)
## Vergleich Netzteil – Akku – Batterie
Ein 12 V-Schaltnetzteil besitzt einen Wirkungsgrad von 70 %.
Ein Akkuladegerät besitzt einen Wirkungsgrad von 70 %.
Die 1,2 V-Akkus besitzen Wirkungsgrade von 80 % und Kapazitäten von je 3500 mAh.
Die 1,5 V-Batterien besitzen Kapazitäten von je 7800 mAh und kosten 1,60 € pro Stück.
1 kWh elektrische Energie aus dem Stromnetz kostet 20 Cent.
Eine 12 V / 20 W-Lampe wird auf drei unterschiedliche Arten betrieben:
a) mit dem Schaltnetzteil

Schaltnetzteil
η = 70%

230V

12V

Lampe mit den Nenndaten 12V / 20W
b) mit 10 in Reihe geschalteten 1,2V-Akkus

10x

Akku-
ladegerät
η = 70%

230V

Aufladen

12V

Lampe mit den Nenndaten
12V / 20W

10x
η = 80%
je 3500mAh
Entladen

1,2V

1,2V
c) mit 8 in Reihe geschalteten 1,5V-Batterien.

12V

Lampe mit den Nenndaten
12V / 20W

8x
je 7800mAh

1,5V

1,5V
### Welche Stromstärke fließt durch die Lampe, wenn man sie mit 12 V betreibt? (Nennbetrieb)
### Berechnen Sie die Kosten für 1 Stunde Lampenbetrieb in den Fällen a) b) c). Die Anschaffungskosten für Schaltnetzteil, Akkus, Ladegerät bleiben hier unberücksichtigt. Sie werden später im Fach CT mit einer Kalkulationstabelle berechnet.
### Wie lange leuchtet die Lampe in den Fällen b) (eine Aufladung) und c) unter der Annahme, dass Strom und Spannung über den gesamten Betriebszeitraum konstant bleiben? (Im Kapitel 11 lernen wir, warum die Spannung mit zunehmender Entladung leicht sinkt.)
# Das Ohmsche Gesetz
## I(U)-Kennlinien
### Schaltung

U
R

I
V
A
G

Verwendete Bauteile:
R1:
R2:
R3:
maximale Spannung am Netzteil:
### Vorgehen
- Schaltung mit R1 aufbauen, beachte dabei die
  - Schaltung des Strommessers:
  - Schaltung des Spannungsmessers:
- Messwerte U und I aufnehmen, dabei U am Netzteil (G) erhöhen von bis
- Messreihe mit R2 und R3 wiederholen, dann Kennlinien zeichnen

### Messtabellen

### Kennlinien

Fortsetzung 8 Das Ohmsche Gesetz

{U} over {I} `=` const Georg Simon Ohm entdeckte, dass bei bestimmten elektrischen Leitern ein linearer Zusammenhang zwischen anliegender Spannung U und hindurch fließendem Strom I besteht.
Teilt man die beiden Größen durcheinander, so erhält man eine Konstante:
Zu Ehren von Herrn Ohm wird diese Abhängigkeit Ohmsches Gesetz genannt.
Je nach Material, Querschnitt und Länge des Leiters nimmt die Konstante unterschiedliche Werte an.
## Kennlinie eines Widerstands

U
R

I
V
A
G

Untersuchung eines Widerstandes
An ein Netzteil (G=Generator) wird ein Widerstand R angeschlossen.
Der fließende Strom I und die am Widerstand anliegende Spannung U werden gemessen.
Erhöht man die Spannung U, so ändert sich der Strom I im selben Maß.
Teilt man U durch I, so erhält man eine Konstante.
Diese Konstante erhält den Namen
elektrischer Widerstand:
U in V	5	10	15
I in A	0,05	0,1	0,15
U / I	100	100	100

R`=`{U} over {I} [R]`=`1`Ω`=`{V} over {A}
Trägt man Spannungen und Ströme eines dazugehörigen Widerstandes in ein Diagramm ein und verbindet die Punkte miteinander, dann bildet sich eine gerade Linie (Gerade).
Kennlinien
Widerstände
U in V
I in A
Diese Abbildung nennt man die
Kennlinie des Widerstandes.
R in Ω
Die Geraden zeigen, dass U und I proportional zueinander sind.
Führt man den gleichen Versuch mit anderen Widerstandswerten durch, so erhält man jedes mal eine Gerade.
Je steiler die Gerade, desto kleiner ist der Widerstand.
Nichtlineare Bauelemente, bei denen der Widerstand beispielsweise von der Momentanspannung abhängt, gehorchen nicht dem ohmschen Gesetz, der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung ist nicht proportional. Im Diagramm erhält man keine Gerade. Glühlampen, Dioden, LEDs, Transistoren besitzen z.B. nichtlineare Widerstände
## Aufgaben: Widerstandskennlinien zeichnen
### Skizzieren Sie in ein Diagramm die Kennlinien folgender Widerstände: R = 1 kΩ, R =680 Ω, R = 470 Ω
Im Labor wurden die Kennlinien zweier Widerstände und einer Lampe aufgenommen:

U in V
I in mA

### Bestimmen Sie die Widerstandswerte der Widerstände.
### Ergänzen Sie (groß/klein): Steile Kennlinie → __________ Widerstand
### Flache Kennlinie → __________ Widerstand
### Extrapolieren Sie die Kennlinie des größeren Widerstandes Entnehmen Sie der Kennlinie: Welcher Strom fließt bei U = 10,5 V? Berechnen Sie zur Kontrolle die Spannung mit dem ohm'schen Gesetz.
### Die Lampe hat eine nichtlineare Kennlinie. Erklären Sie: Bei kleinen Spannungen ist der Lampenwiderstand ?----? Bei großen Spannungen ist der Lampenwiderstand ?----?
### Extrapolieren Sie die Kennlinie der Lampe. Sie besitzt die Nenndaten 12 V / 0,1 A. Entnehmen Sie der Kennlinie die fließenden Ströme bei U1 = 8 V und U2 = 11 V
### Berechnen Sie den Widerstand der Lampe bei 12 V. Berechnen Sie die Ströme bei U1 = 8 V und U2 = 1 V unter der (falschen) Annahme, dass der Lampenwiderstand konstant bliebe.
### Vergleichen Sie die Abweichungen der Ströme bei U1 = 8 V und U2 = 11 V von Aufg.8.3.6 gegenüber Aufg. 8.3.7 . Unter welchen Bedingungen darf man hilfsweise annehmen (wenn man keine Kennlinie zur Verfügung hat), dass der Widerstand der Lampe bei Spannungsänderung ungefähr konstant bleibt?
## Berechnung des Widerstandswertes aus den Materialgrößen

R`=`ρ{l} over {A} A = Querschnitt des Leiters in mm2,
l = Länge des Leiters in m,
ρ = spezifischer Widerstand des Leitermaterials in {Ω`cdot`mm^{2}} over {m} Link zur Animation
Material	Spezifischer Widerstand in %OMEGA*mm^{2}over m
Kupfer	0,0178
Stahl	0,13
Aluminium	0,028
Gold	0,0244
Kohle	40

Beispiel: Wie groß ist der elektrische Widerstand eines Haus-Installationskabel von 20m Länge und 1,5mm2 Querschnitt?
R=ρ{l} over {A} = 0,0178{%OMEGA*mm^2} over {m} *{{20m} over {1,5mm^{2}} }=0,237%OMEGA = 237m%OMEGA

## Aufgabe Elektrozuleitung Küchenherd
### Berechnen Sie den Widerstand von 50 m langen Kupferkabeln mit den Querschnitten 2,5 mm2 und 1,5 mm2 .
### Berechnen Sie die maximal möglichen Spannungsabfälle an den Leitungen, wenn sie mit 16 A-Sicherungen abgesichert sind. Welche Leistungen gehen dann jeweils an Hin- und Rückleitung verloren? Wie macht sich dieser Verlust bemerkbar?
### Warum verwendet man für einen Elektroherd Kupferkabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm2, für normale Steckdosen aber 1,5 mm2 ?
## Aufgabe Hochspannungsleitung
Eine 380 kV- Hochspannungsleitung hat einen Widerstand von 0,0072 Ω / km (Ohm pro Kilometer Leitungslänge).
Sie darf mit einem Strom von maximal 2460 A belastet werden.
### Wie groß ist der maximale Spannungsabfall pro km? (der durch den Gleichstromwiderstand hervorgerufen wird.)
### Welche Leistung geht dann pro Km verloren?
### Wenn man nicht mit 380 V sondern mit 380 V arbeiten würde, müsste zur Übertragung der gleichen Leistung (P=U*I) der 1000 fache Strom, also 2.460.000 A fließen. Erklären Sie, warum die Übertragung nicht funktionieren würde. Berechnen Sie dazu den bei I = 2.460.000 A auftretenden Spannungsabfall an 1 km Leitung. (Natürlich dürfte auch die Leitung nicht mit diesem riesigen Strom belastet werden)
# Fragen und Antworten Strom, Spannung, Energie
## Woher weiß der Strom, wie groß er zu werden hat?

A
Rges

Iges
Uges

I_{ges} = {U_{ges}} over {R_{ges}} Bei uns ist die Gesamtspannung immer vorgegeben.
Der Strom wird immer vom Gesamtwiderstand der angeschlossenen Schaltung bestimmt!

## Wodurch wird die Spannung an einem Verbraucher bestimmt?

U_{R}= R * I_{R} Sobald durch einen Verbraucher ein Strom fließt, fällt an ihm auch eine Spannung ab.
Die Größe der Spannung hängt vom Widerstandswert ab.
In einer Reihenschaltung fällt am größten Widerstand die größte Spannung ab.

## Wie kann ich die Größen Ladung und Energie auseinander halten?

Die Einheiten geben einen Hinweis:
Die Einheit der Ladung ist Ah (oder As).
Wenn ein Akku 1 Stunde lang mit einen Strom von 1 Ampère aufgeladen wird, dann ist auf ihm die Ladungsmenge 1 As gespeichert.
Also: Strom ist „fließende Ladung“. Wenn man von der Ladung spricht, ist das „gespeicherter Strom“.
Ladung Q zusammen mit Strom I merken! I `=` {Q} over {t}

Die Einheit der Energie in der Elektrotechnik ist Wh (oder kWh oder Ws, 1 Ws = 1Joule).
Wenn eine Herdplatte 1 Stunde lang eine Leistung von P = 1kW abgegeben hat, dann hat sie die Energiemenge 1 kWh benötigt. Der „Stromzähler“ misst also nicht den Strom, sondern die durch ihn fließende Energiemenge. Wir bezahlen immer die benötigte Energiemenge.
Also: Auf allen Elektrogeräten ist die Leistung P angegeben. Multipliziert mit der Zeit ergibt sich die benötigte Energiemenge, für die wir bezahlen.
Energie W zusammen mit Leistung P merken! P`=`{W} over {t}
## Wie kann man sich erklären, dass es möglich ist, durch eine große Spannung oder einen großen Strom viel Energie zu übertragen?

# Elektrischer Stromkreis
## Stromkreis und Energieübertragung

„Energieerzeuger“
Solarzelle
„Energieverbraucher“
Taschenrechner

Strom I
Strom I
Energietransport

Die Aufgabe des elektrischen Stromkreises ist es, Energie zu transportieren.
Dabei spricht man häufig von „Erzeuger“ und „Verbraucher“. Diese Begriffe beziehen sich jedoch nur auf die elektrische Energie.
In Wirklichkeit handelt sich um Energiewandler, denn Energie kann nie verloren gehen.

Elektrische Energie
Solar-
zelle
Taschen-
rechner
Sonnenenergie
Wärme
Licht
Energiewandler
Energiewandler

Den Energiefluss zeichnet man in elektrischen Stromkreisen normalerweise nicht mit ein.
(Den Stromkreis zeichnet man möglichst so, dass die Energie von links nach rechts fließt.)

UB
Spannungsquelle
Akku
Verbraucher
Widerstand

I
+
-

I

UR

UB
Spannungsquelle
Solarzelle
Verbraucher
Widerstand

I

I

UR

Dafür stellt man die beiden messbaren Größen Strom I und Spannung U dar, mit deren Hilfe man z.B. ganz leicht berechnen kann, wie viel Energie gerade übertragen wird.

Für die elektrische Energieübertagung ist nicht unbedingt eine Leitung nötig, wie jede Verbindung zwischen Sendemast (Antenne sendet Energie aus) und Handy (empfängt Energie) zeigt.
Über kurze Entfernungen kann eine „Funk-Energieübertragung“ sinnvoll sein, z.B. beim drahtlosen Laden eines Elektrofahrzeugs. Über größere Entfernungen ist die Übertragung nicht zielgerichtet genug, es viel zu viel Energie „verloren“.
Daher ist eine Drahtverbindung, in der ein elektrischer Strom fließt, letztlich nur eine Optimierung der elektrischen Energieübertragung mit dem Ziel, möglichst viel Energie zum Empfänger zu bringen.

→ Der elektrische Strom transportiert die Energie.

# Parallelschaltung von 3 Verbrauchern
## Messschaltung

Uges

G
Gleichspannungs-
Generator

Iges
R1
U1

Verbraucher1
I1

R2
U2

Verbraucher2
I2

R3
U3

Verbraucher3
I3

Iges

Abb. 10.1: Parallelschaltung dreier Widerstände

Zeichnen Sie die Verbindungen zur Messung der Ströme I123, I1, I2, I3 und der Spannung U3 ein.
Uges = ________	R1 = __________	R2 = __________	R3 = __________
## Schaltung des Strommessers
Der Strommesser (A) wird ______________ geschaltet.
Dazu muss der Stromkreis ______________________.
Der Strom fließt in den Eingang __________ des Strommessers
und aus dem Anschluss ____________ wieder heraus.
Es ist darauf zu achten, dass der Strom niemals größer wird als ___________, da sonst die Sicherung des Strommessers zerstört wird!
## Schaltung des Spannungsmessers
Der Spannungsmesser (V) wird _______________ geschaltet.
Der Spannungspfeil U1 gibt an, dass der Eingang „V“ mit dem __________ Anschluss
und der Eingang „COM“ mit dem __________ Anschluss der Solarzelle zu verbinden ist.

## Messungen, Berechnungen und Folgerungen

	Messung	Folgerungen, Berechnungen
U1 =		Folgerung: / In der Parallelschaltung ...
U2 =
U3 =
I1 =		I1 `=` `{U1} over {R1} `=
I2 =		I2 `=` `{U2} over {R2}
I3 =		I3 `=` `{U3} over {R3}
Iges =		I1 + I2 + I3 = / Folgerung:
Rges		Uges/Iges= / {1} over {Rges}= {1} over {R1}+{1} over {R2}+{1} over {R3} -> {Rges}= 1 over {{1} over {R1}+{1} over {R2}+{1} over {R3}} / Rges =
Spannungsversorgung von der Schaltung entfernen. Dann mit dem Multimeter den Gesamtwiderstand der Schaltung messen:
Vergleiche R1, R2, R3 und Rges		Folgerung: / In der Parallelschaltung

## Gesetze der Parallelschaltung

Iges

U

R1
I1

R2
I2

R3
I3
Iges	Gesamtstrom
I1, I2, I3	Teilströme
Rges	Gesamtwiderstand
R1, R2, R3	Einzelwiderstände
Uges = U1 = U2 = U3	An jedem Widerstand liegt die selbe Spannung U
Iges = I1 + I2 + I3	Die einzelnen Ströme addieren sich zum Gesamtstrom.
{1} over {Rges}= {1} over {R1}+{1} over {R2}+{1} over {R3}	Die Kehrwerte der Einzelwiderstände addieren sich
zum Kehrwert des Gesamtwiderstandes.
Pges = P1 + P2 + P3	Die Einzelleistungen addieren sich zur Gesamtleistung.

Elektrotechnische Denkweisen:
- An allen Widerständen liegt die gleiche Spannung.
- Der Strom fließt von links oben nach links unten.
- Sobald der Strom zu einer Verzweigung kommt, teilt er sich auf.
- Der Gesamtstrom setzt sich aus den Einzelströmen zusammen: Iges = I1 + I2 + I3
- I1={U1} over {R1} Die Größe der einzelnen Ströme richtet sich nach der Größe der Einzelwiderstände, (z.B. I1 richtet sich nach R1)
- Wenn man mehrere Widerstände parallel schaltet, wird der Gesamtwiderstand kleiner, da der Strom sich ja auf mehrere „Engstellen“ verteilt.
  Daher muss man bei der Widerstandsberechnung die Kehrwerte der Widerstände addieren.
Beispiel: Parallelschaltung von 3 Widerständen
gegeben:	Uges = 10V, R1 = 100Ω, R2 = 220Ω, R3 = 82Ω
gesucht:	Rges, I1, I2, I3
Anleitung:
arbeite mit der 1/x -Taste des Taschenrechners! {1} over {Rges}= {1} over {R1}+{1} over {R2}+{1} over {R3} = {1} over {100Ω}+{1} over {220Ω}+{1} over {82Ω}
Rges = 37,4Ω	Das Ergebnis muss kleiner sein als der kleinste Einzelwiderstand.
Dies ist der Fall.
Berechnung der Ströme:
underline I1 = U1 over R1 ={10V} over {100Ω} = 0,1A = underline {100mA}
underline I2 = U2 over R2 ={10V} over {220Ω} = 0,04545A = underline {45,45mA}
underline I3 = U3 over R3 ={10V} over {82Ω} = 0,12195A = underline {121,95mA}
Iges = I1 + I2 + I3 = 267,4mA oder underline Iges = Uges over Rges = {10V} over {37,2%OMEGA} = 0,2688A = underline {268,8mA}
# Reihenschaltung von 3 Verbrauchern
## Messchaltungen

Abbildung 11.2: Spannungsmessung
Abbildung 11.1: Strommessung

Uges

G
Gleichspannungs-
Generator
(Labornetzteil)

R1
U1

I1

R2
U2

I2

R3
U3

3 Verbraucher
I3

Iges

Zeichnen Sie die Verbindungen zur Messung der Ströme Ig, I1, I2, I3
und der Spannungen Ug, U1, U2, U3 ein.
Uges = ________	R1 = __________	R2 = __________	R3 = __________
Achtung! Niemals den Generator mit dem Strommesser kurzschließen!!!

	Messwerte	Berechnungen
I1, I2, I3		Folgerung:
U1 =		R1 * I1 =
U2 =		R2 * I2 =
U3 =		R3 * I3 =
Ug =		U1 + U2 + U3 = / Folgerung:
Rges		Uges/Iges=

## Gesetze der Reihenschaltung

U3
R1
I
U2
U1
R2
R3

Uges
Uges	Gesamtspannung
U1, U2, U3	Teilspannungen
Rges	Gesamtwiderstand
R1, R2, R3	Einzelwiderstände
Uges = U1 + U2 + U3	Die Einzelspannungen addieren sich zur
Gesamtspannung.
Iges = I1 = I2 = I3	Durch jeden Widerstand fließt der selbe
Strom I.
Rges = R1 + R2 + R3	Die einzelnen Widerstände addieren sich
zum Gesamtwiderstand.
Pges = P1 + P2 + P3	Die Einzelleistungen addieren sich zur Gesamtleistung.
Elektrotechnische Denkweisen:
- Der Strom fließt von oben nach unten durch alle Widerstände.
- Dabei „sieht“ der Strom stets den Gesamtwiderstand und nicht nur den ersten Widerstand.
- Die einzelnen Widerstände addieren sich zum Gesamtwiderstand.
- I_{ges}={U_{ges}} over {R_{ges}} Die Größe des Stromes berechnet man mit der Gesamtspannung und dem Gesamtwiderstand.
- U_{R}=R*I_{R} Die Größe der an den Widerständen abfallenden Spannung richtet sich nach der Größe des Widerstandes.
- Die Summe der einzelnen Spannungen ergibt die Gesamtspannung.
- Am größten Widerstand fällt die größte Spannung ab.
Beispiel Reihenschaltung von 3 Widerständen:
gegeben:	Uges = 10V, R1 = 100Ω, R2 = 220Ω, R3 = 82Ω
gesucht:	Iges, Rges, U1, U2, U3
Um Iges angeben zu können, muss zunächst Rges berechnet werden.
Rges = R1 + R2 + R3 = 100Ω + 220Ω + 82Ω = 402Ω
Iges wird durch Uges und Rges bestimmt:
underline {Iges} ={Uges over Rges}={10V} over {402%OMEGA}=0,02488A = underline {24,88mA}
U1, U2, U3 werden von der Größe der jeweiligen Widerstände bestimmt.
Der Strom in der Reihenschaltung ist überall gleich groß, daher gilt Iges = I1 = I2 = I3
U1 = R1 * I1 = 100Ω * 24,88mA = 2488mV = 2,49V
U2 = R2 * I2 = 220Ω * 24,88mA = 5474mV = 5,47V
U3 = R3 * I3 = 82Ω * 24,88mA = 2040mV = 2,04V
Probe: U1 + U2 + U3 = 10V (richtig!)
## Grafische Ermittlung der Größen in einer Reihenschaltung
Diese Verfahren benötigen wir später, wenn einer der Verbraucher eine nichtlineare Kennlinie (keine Gerade) besitzt. Daher ist es sinnvoll, es bereits an einem einfachen Beispiel zu verstehen.

I
U

12V
0,5A
1,2A
R2=12V/1,2A = 10Ω
R1=12V/0,5A = 24Ω
Zwei Widerstände R1 und R2 besitzen die nebenstehenden Kennlinien.

R1
I
U2
U1
R2

Uges
Die Widerstände werden in Reihe an eine Gesamtspannung von 12V gelegt.

Gesucht ist der Gesamtstrom und die Einzelspannungen.

I
U

12V
0,5A
1,2A
R2=12V/1,2A = 10Ω
R1=12V/0,5A = 24Ω

0,35A
U2=3,53V
U1=8,47V
Die Kennlinie des einen Widerstandes wird „gespiegelt“ aufgetragen und ist durch 2 Punkte bestimmt:
1. Schnittpunkt mit der U-Achse bei Uges = 12V
2. Schnittpunkt mit der I-Achse bei dem Strom, der fließen würde, wenn man den Widerstand an 12V anlegt

Den Schnittpunkt beider Kennlinien nennt man Arbeitspunkt: Der fließende Strom und die Einzelspannungen an den Widerständen können abgelesen werden.

Dieses Verfahren kommt vor Allem bei Bauteilen zum Einsatz, deren Kennlinien keine Geraden („nichtlinear“) sind, z.B. Diode, LED, Transistor, Solarzelle.

## Verluste durch Verlängerungskabel
Ein elektrischer Grill mit einer Nennleistung von 3000W wird bei einem Grillfest an einem 100m-Verlängerungskabel betrieben. Die Kupferleitungen im Kabel haben eine Querschnittsfläche von A=1,5mm2 und den spezifischen Widerstand von %rho_Cu = 0,0178 {%OMEGA * mm^2} over m .
### Skizziere die Schaltung und zeichne die Leitungen als Widerstände ein. Beschrifte die Schaltung mit Rgrill und R1Leitung und zeichne alle Ströme und Spannungen ein.
### Vergleiche die fließenden Ströme, wenn man den Grill mit und ohne Verlängerungskabel betreibt.
### Welche Leistungen werden im Kabel und im Grill in Wärme umgesetzt? Berechne auch die Gesamtleistung.
### Berechne den Wirkungsgrad des „Systems Verlängerungskabel“
## Potenziometer als veränderbarer Widerstand
Man kann das Potenziometer R1 als veränderbaren Widerstand schalten. Dann verwendet man nur 2 Anschlüsse. Je nach Schleiferstellung verändert sich nun die Größe des Widerstandes R1.

R1
### Beispiel: Man verwendet ein Potenziometer mit dem aufgedruckten Widerstandswert 100Ω. Stellt man den Schleifer nun in Mittelstellung, so besitzt das Poti zwischen dem oberen Anschluss und dem Schleiferanschluss einen Widerstandswert von 50Ω.

R2
I

Uges

U1
U2
R1
Aufgabe: Uges = 10V, Poti R1 = 100Ω maximal, R2 = 100Ω.
### Auf welchen Wert muss man R1 einstellen, damit Rges = 130Ω wird?
### Welcher Gesamtstrom fließt?
### Berechnen Sie die Größe der Spannungen U1 und U2.

## Potenziometer als Spannungsteiler

Potenziometer
(Poti)
R1
R2

Rges

Poti dargestellt mit
2 Einzelwiderständen
R1
R2

Rges

R1
R2

Rges
Alternative Darstellung eines Potis

Es sind 2 Darstellungsarten eines Potenziometers abgebildet. Man kann sich ein Poti ersatzweise vorstellen als die Reihenschaltung zweier Einzelwiderstände, wobei der Schleiferabgriff zwischen den beiden Widerständen erfolgt.
Ein Potenziometer kann man als Spannungsteiler verwenden.
Zwischen dem oberen und dem unteren Anschluss liegt die Gesamtspannung. Zwischen dem Schleifer und dem unteren Anschluss liegt nun nur ein Teil der Gesamtspannung, daher der Name Spannungsteiler.

U2
Uges

R1
R2

Rges
R1
R2

Rges
R1
R2

Rges

U2
U2

Uges
Uges

Uges = 10V, Rges = 100Ω
### Poti in Mittelstellung: Berechnen Sie U2.
### Poti in Stellung R2 = 1/3 Rges: Berechnen Sie U2.
### Poti in Stellung R2 = 1/4 Rges: Berechnen Sie U2.
## Elektrische Tankanzeige mit Potenziometer
Ein Auto hat einen 50-Liter-Tank mit rechteckigem Querschnitt.

Rg
I
U1

Uges

Potenziometer mit Abriff am Schleifer
Kraftstofftank mit Schwimmer
Autobatterie 12V
Das Bild zeigt das Prinzip der elektrischen Füllstandsanzeige.
### Erklären Sie die Funktionsweise.
### Wo muss ein Spannungsmesser eingebaut werden, damit die angezeigte Spannung ein Maß für den Füllstand ist?
### Skizzieren Sie die Kennlinie dieser Anordnung. Spannung = f (Kraftstoffmenge) Zeichnen Sie Zahlenwerte ein.
### Geben Sie die Funktionsgleichung an.
## Stromkreisdenken

R1
100Ω
I
U2
U1
R2
200Ω

Uges
G

### Woher „weiß der Strom“, wie groß er zu werden hat?
### An welchem Widerstand fällt die größere Spannung ab?
### Woher „weiß die Spannung“ am Widerstand, wie groß sie wird?
### Welcher Widerstand gibt mehr Wärme ab?
## Ersatzschaltbild Leitungswiderstand

RVerbraucher
I
ULeitung
UVerbraucher
RLeitung

UGenerator
G

RLeitung

ULeitung

Die beiden Widerstände RLeitung symbolisieren die Widerstände der Leitungen zwischen Generator und Verbraucher.

### Woher „weiß der Strom“, wie groß er zu werden hat?
### Vergleichen Sie die Größen vom UGenerator und vom UVerbraucher .
### Wie erreicht man es, dass die Spannungsabfälle an den Leitungen ULeitung möglichst klein werden?
### Wie groß müssten RLeitung sein, damit UVerbraucher = UGenerator wird?

# Übungen Reihen- und Parallelschaltungen
Fertige bei allen Aufgaben eine Schaltungsskizze an und zeichne die gesuchten Größen ein!

Aufg	Gegeben	Gesucht
	Reihenschaltung R1 = 2 kΩ, R2 = 5 kΩ, UR1 = 2V	IR2 = mA / Uges = V Pges = mW
	Parallelschaltung R1 = 2 kΩ, R2 = 5 kΩ, IR1 = 2mA	Uges = V / IR2 = µA / Pges = mW
	Reihenschaltung R1 = 2 kΩ, R2 = 5 kΩ, R3 = 10kΩ, Uges = 10V	Iges = mA U1 = V / Pges = mW
	Parallelschaltung R1 = 2 kΩ, R2 = 5 kΩ, R3 = 10kΩ, Uges = 10V	Rges = kΩ Iges = mA / Pges = mW
	Parallelschaltung zweier Lampen mit den Nenndaten 6V / 2,4W und 6V / 0,1A	R1, R2, Rges, Iges
	Gesucht der der Wert des Vorwiderstandes, so das eine Lampe an einer 6V-Spannungsquelle mit ihren Nenndaten 4V / 1W betrieben werden kann.	R = Ω
	Warum darf man die Lampen mit den Nenndaten 6V / 2,4W und 6V / 0,1A nicht in Reihe an 12 V anschließen? Anleitung: Berechne R1, R2, Iges, U1 und U2.
	Reihenschaltung mit 2 Widerständen. Es gilt: {U1} over {U2}= {R1} over {R2} und {Uges} over {U2}= {Rges} over {R2} und allgemein: „Die Spannungen verhalten sich wie die Widerstände“. / Zeige die Gültigkeit dieser Formeln. Hinweis: Je Formel für U1 und U2 angeben, dann U1 durch U2 teilen.
	Eine Halogenlampe 12V/50W wird fälschlicherweise an eine 10m lange 2-adrige Kupfer-Leitung mit einem Querschnitt von 2x0,5mm2 angeschlossen (ρCu=17,8 10-3Ωmm2/m). Skizze!!! / Erklären Sie mithilfe der rechts aufgeführten Größen, warum die Lampe nicht die gewünschte Helligkeit erreicht. (12V-Halogenbeleuchtungen mit werden mit 2x2,5mm2-Leitungen geliefert....) / Berechnen Sie den Wirkungsgrad dieses Systems! / Gesamtleistung / Lampenleistung / Wärme / Zuleitungen / Pzu / Pab / PVerlust	Rlampe / R1Leitung / Rges (Leitungen + Lampe) / Iges / Ulampe / PLampe

## Hochspannungsleitung
Hochspannungsleitungen übertragen elektrische Energie über große Entfernungen.
Folgende Anforderungen werden an die Leitung gestellt:
- Geringer Widerstand → geringe Verluste → Material mit geringem spezifischen Widerstand
- Zugfest und stabil → Stahlkern
- Bezahlbar → Aluminiummantel
Eine 110kV-Leitung besteht z.B. aus einem 7-adrigen Stahlkern, dessen Gesamtquerschnittsfläche Astahl =60mm2 beträgt. Dieser ist mit Aluminiumadern der Gesamtfläche Aal = 257mm2 ummantelt.
### Wie groß ist der Widerstand und die Masse einer 1km langen Hochspannungsleitung vom angegebenen Typ? Leitfähigkeiten: ρStahl = 0,13 Ω mm2 /m , ρAlu = 0,028 Ω mm2 /m Dichte: ρStahl = 7,8 g / cm³ , ρAlu = 2,7 g / cm³
### Wie verteilt sich der Gesamtstrom von 550A auf den Stahlkern und den Aluminiummantel?
### Welche Leistung geht auf 1km Länge der Hochspannungsleitung verloren?
### Welche Gesamtleistung überträgt eine 110kV-Leitung, wenn 550A fließen?
### Wie groß ist der prozentuale Verlust pro km, wenn insgesamt 60,5MW übertragen werden?
## Stromkreisdenken

Iges

I1

I2

Uges
10V

R1
100Ω
R2
200Ω

### Woher „wissen die Ströme“, wie groß sie zu werden haben?
### Durch welchen Widerstand fließt der größere Strom?
### Welcher Widerstand gibt mehr Wärme ab?
### Schätzen Sie den Gesamtwiderstand durch Überlegung ab: Liegt Rges in der Größenordnung 300Ω, 150Ω oder 70Ω?

# Knoten- und Maschenregel
## Knotenregel
Das Zusammentreffen mehrerer elektrischer Leitungen wird als Knoten bezeichnet

I1 + I2 + I3 = 0	Alle Pfeile zeigen in Richtung des Knotens !

I1

I3
I2

Die Summe der auf einen Knoten zufließenden Ströme ist Null.

Parallelschaltung, gezeichnet für die Knotenregel: / I1 = 100mA / I2 = - 50mA / I3 = - 50mA / Die Ströme I2 und I3 sind negativ, da sie in Richtung der Widerstände fließen! / Eingesetzt in die Knotenregel: / 100mA - 50mA - 50mA = 0 / I1 / U / R / I3 / R / I2	Parallelschaltung mit Pfeilen in Richtung des Stromes / I1 = 100mA / I2 = 50mA / I3 = 50mA / Wenn man die Knotenregel anwendet, muss man beachten, dass man I2 und I3 negativ einsetzt, da die gezeichnete Pfeilrichtung entgegen der Pfeilrichtung in der Knotenregel ist: / 100mA - 50mA - 50mA = 0 / R / I1 / U / R / I3 / I2

## Maschenregel
U1 + U2 + U3 + U4 = 0
Alle Teilspannungen beim Umlauf in einer elektrischen Masche addieren sich zu Null.

U3
R1
U2
U1
R2
R3

Uges

Maschen umlauf
Spannungen in Pfeilrichtung werden positiv gezählt, Spannungen entgegen der Pfeilrichtung werden negativ gezählt.

Beispiel:
U1 = 6V, U2 = 4V, U3 = Uges = 10V

Maschenregel anwenden:	U1 und U2 zeigen in Richtung des Maschenpfeils → positiv
U3 zeigt gegen die Richtung des Maschenpfeils → negativ
→ 6V + 4V – 10V = 0

# Berechnung gemischter Schaltungen
Wenn man die Größe des Gesamtstroms in der unten stehenden Schaltung berechnen möchte, muss man zunächst den Gesamtwiderstand der Schaltung berechnen.
## Gesamtwiderstand

R1
25Ω
Iges
R2
150Ω

Uges

R3
150Ω
1. Kleinste Schaltung suchen, die eine reine Reihen- oder Parallelschaltung ist.
   Dies ist hier die Parallelschaltung von R2 und R3.
2. Die kleinste Teil-Schaltung zusammenfassen
   zu einem Widerstand:

  R1
  25Ω
  Iges
  R23
  75Ω

  Uges

3. 1 over {R23} = 1 over {R2} + 1 over {R3}
   1 over {R23} = 1 over {150%OMEGA} + 1 over {150%OMEGA}

   R23 = 75%OMEGA
4. Die sich ergebende reine Reihen- oder Parallelschaltung zur nächst größeren Schaltung zusammenfassen.

   Hier: Reihenschaltung aus R1 und R23.

   Rges = R1 + R23

   Rges = 25Ω + 75Ω = 100Ω
  Rges
  100Ω

  Iges

  Uges
## Berechnung der einzelnen Ströme und Spannungen
Gegeben: Uges = 10V
Berechnung von der vereinfachten zur Ausgangsschaltung in Teilschritten.
Iges

Uges
10V
Rges
100Ω
1. Berechnung des Gesamtstromes.
   Iges = {Uges} over {Rges}
   Iges = {10V} over {100%OMEGA} = 0,1A = 100mA
2. Iges = I1 = I23 da Reihenschaltung

   U1 = R1 * I1 = {25%OMEGA} * {100mA} = 2500mV = 2,5V

   U23 = R23 * I123 = {75%OMEGA} * {100mA}
   U23 = 7500mV = 7,5V

   alternative Berechnung:
   Uges = U1 + U23
   → U23 = Uges - U1 = 10V - 2,5V = 7,5V

  R1
  25Ω
  Iges=100mA
  R23
  75Ω

  Uges
  10V

  U23

  U1

3. U23 = U2 = U3 da Parallelschaltung
   Der Strom Iges = I2 teilt sich auf in I2 und I4

   I2 = U2 over R2 = {7,5V} over {150%OMEGA} = 0,05A = 50mA

   I3 = U3 over R3 = {7,5V} over {150%OMEGA} = 0,05A = 50mA

   alternative Berechnung:
   Iges = I2 + I3
   → I3 = Iges – I2 = 100mA – 50mA = 50mA

   Achtung: hier sind die Ströme I2 und I3 nur deshalb gleich,
   weil die Widerstände R2 und R3 gleich sind!

  R1
  25Ω
  Iges=100mA
  R2
  150Ω

  Uges
  10V

  R3
  150Ω

  U2
  7,5V

  U1
  2,5V

  I2
  I3

  U3
  7,5V

# Übungen gemischte Schaltungen
## Aufgabe Gemischt 1 (Labor)
1. Berechne alle Ströme und Spannungen und messe diese nach!

  R1
  2,2kΩ
  I1
  R2
  4,7kΩ

  Uges
  10V

  R3
  3,3kΩ

  U2

  U1

  I2
  I3

  U3
  U1=	I1=
  U2=	I2=
  U3=	I3=

2. Wie ändern sich I1 und U2, wenn zu R3 ein
   1 kΩ-Widerstand parallel geschaltet wird?
   Messung und Begründung (Wirkungskette).

## Aufgabe Gemischt 2 (Labor)
1. Berechne alle Ströme und Spannungen und messe diese nach!
  U1=	I1=
  U2=	I2=
  U3=	I3=
  	Iges=

  U3

  R1
  3,3kΩ
  Iges
  R2
  2,2kΩ

  Uges
  10V

  R3
  4,7kΩ

  U2

  U1

  I2
  I3

  I1
2. Wie ändert sich I1 wenn man einen
   1 kΩ-Widerstand in Reihe zu R1 und R2 schaltet?
   Messung und Begründung (Wirkungskette)
3. Wie ändert sich I1 wenn man einen 1 kΩ-Widerstand parallel zu R3 schaltet?
   Messung und Begründung (Wirkungskette).
## Aufgabe Gemischt 3
Zwei Lampen mit den Nennwerten 12V / 160mA werden parallel geschaltet.
In Reihe dazu schaltet man einen Vorwiderstand Rv.
Die Gesamtschaltung wird an 15V angeschlossen.
1. Skizziere die Schaltung
2. Berechne Rv so, dass die Lampen mit ihren Nennwerten betrieben werden.
   Ist es ausreichend, wenn man einen 1/2W-Widerstand verwendet?
3. Was passiert, wenn eine Lampe defekt ist?
   Gib eine Erklärung.
## Aufgabe Gemischt 4
1. Welche 7 Gesamtwiderstandswerte lassen sich aus 1 bis 3 gleichen 1kΩ-Widerständen durch beliebige Reihen- und Parallelschaltung herstellen?
   Fertige 7 kleine Schaltungsskizzen an und berechne jeweils die Gesamtwiderstände.
2. Zeichne bei allen Widerständen von a) die Größe der anliegenden Spannungen und die Größe der fließenden Ströme ein. Die Gesamtspannung beträgt in allen Fällen 10V.

Aufgabe Gemischt 5 / R1 = 1 kΩ / R2 = 2 kΩ / R3 = 6 kΩ Uges = 10V / R1 / R2 / R3	R23 = / Rges = I1 = / I2 = / I3 = / U1 = / U2 = / U3 =
Aufgabe Gemischt 6 / I1 = 2 mA / I2 = 0,5 mA / R2 = 2 kΩ / Uges = 2 V / R1 / I1 / R2 / R3 / U1 / I3 / I2 / U2 / U3 / Uges	R3 = / R1 =

## Weihnachtsbaumbeleuchtung mit parallel geschalteten Lampen
400 parallel geschaltete Lampen sind in 30 m Enfernung vom Trafo an einem Weihnachtsbaum angebracht.
Ein Hobby-Elektriker wundert sich, warum die Lampen so „dunkel“ leuchten und geht der Sache meßtechnisch auf den Grund:

RLeitung

8,6V

12V

RLeitung

usw.

400 Lampen mit den Nennwerten 12V / 0,1W
Trafo
12V

Zuleitungslänge: 30m
2,39A
2,39A
Direkt am Trafo-Ausgang mißt er 12V, an den Lampen jedoch nur 8,6V.
In der Zuleitung fließt ein Strom von 2,39A.
Annahme: Die Lampen verhalten sich wie ohm’sche Widerstände.

### Welche Querschnittsfläche besitzt eine Ader der Kupferzuleitung? ρCu=0,0178 Ω mm²/m
### Welche Leistung gibt eine Lampe ab? (nicht 0,1W!)
### Welche Leistung geben alle Lampen zusammen ab?
### Der Hobby-Elektriker ersetzt die 2-adrige Zuleitung durch eine andere mit einem Querschnitt von 2 x 3mm². (2 Adern mit je 3mm² Querschnittsfläche). Welche Leistungen geben jetzt die Lampen ab? (gesucht: P400Lampen und P1Lampe) Achtung: Nur Uges und RLampe bleiben konstant!

## Stromkreisdenken

R1
25Ω
Iges
R2
75Ω

Uges
10V

U2

U1

G

I1
I2

### Woher „weiß der Strom“, wie groß er zu werden hat?
### An welchem Widerstand fällt die größere Spannung ab?
### Woher „weiß die Spannung“ am Widerstand, wie groß sie wird?
### Welcher Widerstand gibt mehr Wärme ab?
Zu R2 wird ein weiterer Widerstand R3 = 150Ω parallel geschaltet.

R1
25Ω
Iges

Uges
10V

U1

G

I1

R2
75Ω

U2
I2

R3
150Ω

U3
I3

### Wie ändert sich der Gesamtwiderstand?
### Wie ändert sich der Gesamtstrom?
### Wie ändert sich U1?
### Wie ändert sich U2?
### Was kann man über die Größe der Ströme I1, I2, I3 sagen?

# Dioden und LEDs
## Schaltzeichen und Kennzeichnung der Anschlüsse

LED

Diode

Anode
Kathode
Kathode
Merkregel:
Kathode = Kurzes Bein = Kante
Merkregel:
Kathode = Kennzeichnung
Anode
Kathode

Stromfluss in Durchlassrichtung

## Kennlinien
## Beschreibung der Kennlinien
Kennlinien Diode und LEDs
U in V
I in mA
Dioden und LEDs leiten den Strom nur in Durchlassrichtung ab der Durchlass-Spannung.
Diode und LEDs unterscheiden sich in ihren Durchlass-Spannungen. Diese werden üblicherweise bei 10 oder 20 mA abgelesen.
Bei 10mA liest man in den Kennlinien folgende Werte ab: Diode: UF=0,75V; LED rot: UF=1,75V; LED grün: UF=2,0V, LED blau: UF=2,85V, LED weiß UF=3,0V
Der Übergang zwischen Durchlass-Bereich und Sperr-Bereich ist fließend, jedoch steigt der Strom ab der Durchlass-Spannung sehr stark an, während sich die Spannung nur geringfügig vergrößert.
In der Praxis wird die Größe des Stromes durch einen Vorwiderstand oder eine Konstantstromquelle begrenzt. An der LED fällt dann die aus der Kennlinie entnehmbare, zugehörige Spannung ab.
Hinweis:	LEDs müssen unbedingt vor negativen Spannungen geschützt werden!
Niemals mit falscher Polung anschließen, Zerstörungsgefahr!
## Typische LED-Schaltung

R
UG
UR
G

UD

IG

## Aufgabe des Vorwiderstandes
Eine LED kann man nicht ohne zusätzliche Maßnahmen direkt an einer Spannungsquelle betreiben. Man müsste die Größe der Spannung individuell an jede LED anpassen und die Spannung exakt konstant lassen, sonst ändert sich sofort der LED-Strom sehr stark.
In der Praxis werden z.B. sogenannte Konstantstromquellen verwendet, deren Strom unabhängig von der abgegebenen Spannung konstant ist. Solche Schaltungen benötigen jedoch eine Regelelektronik mit einer IC- oder Transistor-Schaltung.
Sehr einfach lässt sich der LED-Strom mithilfe eines Vorwiderstandes einstellen.
An diesem fällt die Differenzspannung zwischen Generatorspannung UG und LED-Spannung UD ab.
U_{R}=U_{G}-U_{D}
Der Vorwiderstand begrenzt zudem den LED-Strom.
## Berechnung des Vorwiderstandes
Kennlinie rote Diode
U in V
I in mA
Zunächst wählt man den LED-Strom, der die gewünschte Helligkeit erzeugt, z.B. ID = 10mA.
Dieser Strom fließt auch durch den Widerstand. (Reihenschaltung).
In der Kennlinie liest man ab, dass an unserer roten LED bei 10mA eine Spannung von ca. UD = 1,7V abfällt.

Die Größe des Widerstandes ergibt sich bei einer Gesamtspannung von 5V zu
R=U_{R}over I_{R}=(U_{G}-U_{D})over I_{D}=(5V-1,7V) over {10mA} = 330%OMEGA

Die Genauigkeit der Angabe der LED-Spannung ist unkritisch.
Rechnet man z.B. mit UD=1,8V, so erhält man für R
R=U_{R}over I_{R}=(5V-1,8V) over {10mA} = 320%OMEGA

## Grafische Ermittlung des Vorwiderstandes

R
UG
UR
G

UD

IG
- Gewünschten Strom IG durch die LED wählen
  Die zugehörige Spannung an der LED ergibt sich aus der Kennlinie. Dieses Wertepaar nennt man Arbeitspunkt.
- Gerade durch den Arbeitspunkt und UG = 5V legen und bis zur Y-Achse extrapolieren.
  Dies ist die gespiegelte Kennlinie des Widerstands, sie wird Arbeitsgerade genannt.
- Strom bei U=0V der Arbeitsgerade ablesen:
  I=15,4mA
- Berechnung des Widerstands, den man für die Arbeitsgerade benötigt:
  (Betrag des Kehrwerts der Steigung der Arbeitsgeraden)

  R = lline {%DELTA U} over {%DELTA I} rline = lline {0V-5V} over {15,4mA-0mA} rline = 324%OMEGA oder R = lline {%DELTA U} over {%DELTA I}rline = lline{1,75V - 5V} over {10mA - 0mA}rline = 325%OMEGA

  Kontrolle: Steigung -3,07 → Betrag 3,07 → Kehrwert: 1 / 3,07 = 325 (Ω)

Ermittlung des Arbeitspunktes
U in V
I in mA

## Übung: LED –Kennlinie und Arbeitsgerade
Die Tabelle beschreibt die Kennlinie der nebenstehenden roten Niedrigstrom-LED.
U = 5V

Rv

### Skizzieren Sie die Diodenkennlinie mit den angegebenen Werten.
### Wählen Sie einen Arbeitspunkt.
### Zeichnen Sie die Arbeitsgerade ein.
### Berechnen Sie den Widerstand Rv mit Hilfe der Arbeitsgeraden.
### Berechnen Sie R ohne Arbeitsgerade mit den Werten ILED = 2mA, ULED = 2V.
### Auf welchen Wert ändert sich der Strom durch die LED, wenn die Gesamtspannung auf 6V erhöht wird?
## Übung: Versuchsbeschreibung Kennlinienaufnahme
Beschreiben Sie einen Versuch zur Bestimmung der Kennlinie einer LED.
Verlangt: Schaltungsskizze mit Messgeräten, Vorgehensweise.
## Übung: E-Bike-Bremslicht
Eine LED-Schaltung mit 12 ultrahellen, roten LEDs für ein E-Bike-Bremslicht wird gesucht. Die Schaltung wird an 12V (Batterie) betrieben. Gesucht ist eine Schaltung, bei der möglichst wenig Verlustleistung in Form von Wärme erzeugt wird.
LED-Daten: UF = 1,8V, IF = 40 mA
### Skizzieren Sie 2 Varianten:
### a) alle 12 LEDs parallel mit je einem Vorwiderstand
### b) 6 LEDs in Reihe mit Vorwiderstand, parallel dazu noch einmal 6 LEDs in Reihe mit Vorwiderstand
### Berechnen Sie für a) die Vorwiderstände, die Leistung eines Widerstandes, die Gesamtleistung der Widerstände und die Gesamtleistung der Schaltung.
### Berechnen Sie für b) die Vorwiderstände, die Leistung der Widerstände und die Gesamtleistung der Schaltung.
### Warum kann man nicht alle 12 LEDs in Reihe schalten?
### Diskutieren Sie die Vor-und Nachteile der Schaltungen a) und b).
### Auf welchen Wert ändert sich der Strom durch die LEDs, wenn bei Schaltung b) die Gesamtspannung 14V (statt 12V) beträgt? (Hinweis: nach der Berechnung wissen Sie, warum die LEDs häufig mit einer Konstantstromquelle betrieben werden.)
## Vergleich Glühlampe - Energiesparlampe - LED-Beleuchtung
Recherchieren Sie die Eigenschaften, Vor- und Nachteile und Einsatzgebiete dieser 3 möglichen Beleuchtungsarten und stellen sie diese tabellarisch gegenüber.

Stellen Sie die Anschaffungs- und Betriebskosten für 1 Jahr bei einer durchschnittlichen täglichen Leuchtdauer von 2 Stunden gegen über:
- 60W-Glühlampe
- vergleichbare Energiesparlampe
- vergleichbare LED-Beleuchtung
## High Power LEDs

Abb 16.3: LED weiß
Abb 16.2: LED rot
Abb 16.1: LED auf Aluplatine

Abb 16.4: Maximalwerte: LED nimmt Schaden, wenn einer der Werte erreicht wird
Die abgebildete LED ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Kennlinien der roten und weißen LED sind dargestellt. Die Maximalwerte gelten für alle Farben und stellen ODER-Werte dar: Wenn einer der Maximalwerte überschritten wird, nimmt die LED dauerhaft Schaden. (Sie muss nicht unbedingt zerstört werden, aber die Lebensdauer sinkt dramatisch.)
### Erklären Sie, warum die LED üblicherweise auf einem Kühlkörper montiert wird.
### Begründen Sie, warum die weiße LED nicht mit 350mA sondern mit maximal 300mA betrieben werden darf.
Die maximal mögliche Anzahl roter LEDs werden in Reihe mit einem Widerstand an 12V angeschlossen und mit 350mA betrieben.
### Skizzieren Sie die Schaltung und zeichnen Sie die fließenden Ströme und die anliegenden Spannungen ein.
### Berechnen Sie den Wert des Vorwiderstands, dessen Leistung und die Gesamtleistung.
Die maximal mögliche Anzahl weißer LEDs werden in Reihe mit einem Widerstand an 12V angeschlossen und mit 300mA betrieben.
### Skizzieren Sie die Schaltung und zeichnen Sie die fließenden Ströme und die anliegenden Spannungen ein.
### Berechnen Sie den Wert des Vorwiderstands, dessen Leistung und die Gesamtleistung.
### Eine weiße LED gibt bei 300mA einen Lichtstrom von 110lm ab. Ermitteln Sie, welche Energieverbrauchskennzeichnung die in 16.12.6 berechnete Lampe mit 3 LEDs erhält.
# Diodenschaltungen
## Sinusförmige Wechselspannung

17V

t

U

12V

Periodendauer T
Periodendauer T
Amplitude = Spitzenwert
Effektivwert
T = 20ms bei f = 50Hz

f	Die Frequenz gibt an, wie oft sich die Kurve in 1 Sekunde wiederholt.
T	Die Periodendauer ist die Zeitlänge nach der sich die Kurve wiederholt.
f = 1 over T Bei f = 50 Hz %=50 * {1 over s} wird T = 1 over f = 1 over {50 *1/s} = 20 ms

Vergleich zweier Lampen an Gleich- und Wechselspannung.
Legt man 12V Gleichspannung an eine Lampe, so leuchtet diese bei Wechselspannung gleich hell, wenn die Amplitude des Sinus ca. 17V beträgt.

U

I
G

Gleichstrom
P = U * I

Ueff

Ieff

G

Wechselstrom
Peff = Ueff * Ieff

Schließt man einen Spannungsmesser an, so zeigt dieser 12V an.

Wenn eine Gleichspannung U und eine sinusförmigen Wechselspannung mit dem Effektivwert Ueff den gleichen Zahlenwert haben, so erzeugen sie an Widerständen die gleiche Leistung P = Peff .

→ Alle Messgeräte zeigen den Effektivwert an:

Zusammenhang für sinusförmige Größen: U_eff = U_Spitze over sqrt{2} I_eff = I_Spitze over sqrt{2}

## Diode an Wechselspannung, Einweggleichrichter

R
UG
UR

UD

IG

G

Uges (Sinus) und Udiode	Uges (Sinus) und UR
Die Diode begrenzt die Spannung bei der positiven Halbwelle auf 0,7V / Bei der negativen Halbwelle sperrt die Diode und an ihr fällt die gesamte Spannung ab.	Am Widerstand fällt die restliche Spannung ab (Uges – Udiode) / Da bei der negativen Halbwelle kein Strom fließt, kann an dem Widerstand auch keine Spannung abfallen (UR = R * I = 0 wenn I = 0)

## Zweiweg-Gleichrichter ohne Glättungskondensator

UR1
UG

U in V
t in s
a
Schaltung a

- Man sieht, wie die negative Halbwelle „nach oben geklappt“ wird.
- Die Spannung am Ausgang des Brückengleichrichters ist immer positiv.

## Zweiweg-Gleichrichter mit Glättungskondensator

UG
UR1
UR1
UG

U in V
t in s
b
b
Schaltung b

Der Kondensator glättet die Spannung am Ausgang des Brückengleichrichters.

## Funktionsweise des Kondensators

## Zweiweggleichrichter mit Spannungsregler

Mit Verbraucher R = 200Ω	mit Verbraucher R = 20Ω

	UR1 / UC1 / UG
Zur Spannungsstabilisierung verwendet man oft Spannungsregler wie das IC 7805 / Spannungsregler gibt es z.B. für 3,3V, 5V, 9V, 12V Ausgangsspannungen.	Die Spannung am Eingang des Spannungsreglers muss mindestens 1V größer sein als die Ausgangsspannung (5V), sonst funktioniert die Regelung nicht.

# Übungen Diode und LED
## Einweggleichrichter
### Skizzieren Sie eine Schaltung, die aus einer 9V-Wechselspannung eine 5V-Gleichspannung erzeugt. Die Schaltung soll u.a. einen Einweggleichrichter und einen Spannungsregler enthalten.
### Erklären Sie die Aufgabe der Bauteile Ihrer Schaltung.
### Skizzieren Sie die den zeitlichen Verlauf aller wichtigen Spannungen Ihrer Schaltung in ein gemeinsames Diagramm U(t)
## Verpolungsschutz
In elektronischen Geräten sind fast immer elektrische Schaltkreise (ICs) enthalten, die mit Gleichspannung betrieben werden. Wenn die Spannung verpolt wird (+ und – vertauscht), können die ICs zerstört werden, daher wird hier eine Verpolungsschutz-Diode vorgesehen.

Netzteil

230V~
IC

+
-

5V=
Elektronisches Gerät
z.B. Steckernetzteil
### Welche Spannungen liegen an dem IC an, wenn die 5V-Gleichspannung a) richtig gepolt b) falsch gepolt angeschlossen wird?
Statt der Diode wird ein Brückengleichrichter am Eingang des elektronischen Geräts vorgesehen.
### Skizzieren Sie die Schaltung.
### Welche Spannungen liegen an dem IC an, wenn die 5V-Gleichspannung a) richtig gepolt b) falsch gepolt angeschlossen wird?
### Welche Vor- und Nachteile besitzen die beiden Verpolungsschutz-Lösungen?
## Fön
Die Schaltung befindet sich in einem Föhn. S1 ist ein 3-Stufen-Schalter (Stufen 1, 2, 3).
RL ist der Heizwiderstand.

Uein=230V
Sinus, 50Hz
U1

230

RL
S1

Rv

rot
gelb
V1

1
2
3

### Skizzieren Sie U1 für die 3 Schalterstellungen in ein Diagramm. Beschriften Sie die Kurven mit Stellung 1,2,3.
### Begründen Sie, welche LED in welcher Schalterstellung leuchtet.
### Berechnen Sie Rv für einen maximalen LED-Strom von 40mA. ULED-rot=1,6V; ULED-gelb=2V.
## Vergleich Widerstands-Schaltung – LED-Schaltung
### Skizzieren Sie folgende 2 Schaltungen:
### Nr 1: Reihenschaltung aus 2 Widerständen (R1, R2), UR2 = 2V, I = 20mA, Uges = 5V
### Nr 2: Reihenschaltung aus Widerstand R1 und LED, ULED = 2V, I = 20mA, Uges = 5V.
### Wie ändern sich die Ströme und Spannungen in beiden Schaltungen, wenn man Uges erhöht? (z.B. von 5V auf 6V)
## LED-Schaltungen
Ein Bastler möchte zwei 3W-LEDs an die 12V-Gleichspannung eines Schaltnetzteils anschließen . Laut Datenblatt liegt an der LED im Nennbetrieb eine Spannung von 4,2V an.
### Welcher maximale Strom darf durch eine dieser LEDs fließen?
### Dimensionieren Sie die Vorwiderstände, wenn Sie die LEDs parallel betreiben. (Je 1 Vorwiderstand für eine LED. Berechnen Sie R und P der Widerstände.)
### Dimensionieren Sie den Vorwiderstand, wenn Sie die LEDs in Reihe betreiben.
### Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile der Schaltungen .2 und.3.
Als alternative Spannungsversorgung schlägt der Bastler einen billigeren Halogenlampentrafo vor, der eine Wechselspannung von 12V abgibt.
### Diskutieren Sie Vor- und Nachteile der beiden Spannungsversorgungen.
### Warum darf man die Schaltungen .2 und .3 nicht ohne Schaltungsänderungen anschließen?
### Welche Schaltungsänderungen sind gemeint?
## Zweiweggleichrichter (Brückengleichrichter)

Ugleich
U~

Schaltung 2
Ugleich
U~

Schaltung 1

Ugleich
U~

Schaltung 3

Ugleich
U~

Schaltung 4

### Welche der Schaltungen stellen funktionierende Zweiweggleichrichter dar?
### Zeichnen Sie die beiden Stromverläufe bei der positiven und der negativen Halbwelle der sinusförmigen Eingangsspannung in eine funktionierende Schaltung ein.
## Solarleuchte

Solarzelle

IC: bei
Dunkelheit
Schalter
schließen

Akku
Dämmerungs-
Schalter
LED-Beleuchtung

In einer Solarleuchte wird Sonnenenergie am Tag in einem Akku gespeichert. Bei Dunkelheit wird die gespeicherte Energie an eine LED abgegeben.
### Welche Aufgabe hat die Diode? Hinweis: Eine Solarzelle kann auch als „Verbraucher“ betrieben werden.
### Beschreiben Sie die Stromkreise a) bei Tag und b) bei Nacht.
Der Akku muss vor „Tiefentladung“ geschützt werden: Entlädt man einen Akku bis auf 0V, so ist er tiefentladen und wird zerstört.
### Beschreiben Sie die Aufgaben der integrierten Schaltung (IC). Warum führen 3 Anschlüsse an das IC? Hinweis: Ein Transistor, der die LED ein- und ausschaltet, wird hier als elektronischer Schalter dargestellt.
## Fahrrad-LED-Scheinwerfer
U~

C
R
Daten:	U~Spitze = 8,5V	C = 1000µF
R = 4,7Ω	ULED = 3,5V
U1Diode = 0,7V
### Welcher maximale Strom (Spitzenstrom) fließt durch die LED?
### Welche maximale Leistung (Spitzenleistung) geben die LED und der Widerstand ab?
### Welche maximale Leistung muss der Dynamo abgeben, der U~ erzeugt?
### Zeichen Sie die Spannungen UC und ULED in das Diagramm ein und erklären Sie den Verlauf.

8,5V

t
U~

U~
U

## LEDs: Eigenschaften, Versuche und Schaltungen
Ihr Freund erwirbt auf einem Flohmarkt 4 baugleiche, ultrahelle weiße LEDs und einen 12V-Wechselspannungstrafo. Da er weiß, dass Sie eine gute elektrotechnische Grundbildung besitzen, fragt er Sie um Rat, bevor er die LEDs an den Trafo anschließt.
### Beschreiben Sie einen Versuch zur Bestimmung der Durchlass-Spannung einer LED. Skizzieren Sie die Schaltung mit allen notwendigen Bauteilen und Messgeräten.
### Skizzieren Sie die Kennlinie einer weißen LED und erklären Sie den Kennlinienverlauf. (Achsen beschriften, positive und negative Spannungs-Achse) Was bedeutet der Kennlinienverlauf für den praktischen Einsatz von LEDs?
### Warum darf man eine LED niemals direkt an eine Spannungsquelle anschließen?
### Eine Reihenschaltung von 2 weißen LEDs soll an 12V Gleichspannung betrieben werden. Daten einer LED: UF = 3,8V IF =250mA. Skizze der Schaltung! Berechnen Sie die Größe des Vorwiderstandes. Welche Leistungen geben die LEDs und der Widerstand ab?
### Sie schalten 2 LEDs mit Vorwiderstand und dazu antiparallel die anderen 2 LEDs mit Vorwiderstand an den Wechselspannungstrafo an. Skizzieren Sie die Schaltung. Welchen Nachteil hat diese Schaltung?
### Wie schalten Sie die 4 LEDs sinnvollerweise, wenn Sie zwischen Wechselspannungstrafo und LED-Schaltung einen Zweiweggleichrichter verwenden?

~
G

Zweiweg-
gleich-
richter
Gesuchte
LED-
Schaltung

Trafo
### Welchen Vorteil hat der Betrieb der LEDs mit der Schaltung .6 gegenüber der Schaltung .5?
### Berechnen Sie die Vorwiderstände in ihrer Schaltung .6. Utrafo = 12V, ULED = 3,8V ILED = 250mA, UDiode = 0,7V
# Solarzellen
Link zur prinzipiellen Funktionsweise http://www.zum.de/dwu/depotan/apet301.htm
## Parallelschaltung: Messung des Kurzschlussstroms
Kurzschluss bedeutet: __________________________________________________________

Solar-zelle 1
I1

Solar-zelle 2

Solar-zelle 3

I123

I2
I3
R≈0Ω
A
Ein Amperemeter stellt einen Kurzschluss her, wenn
__________________________________________
Messen Sie zunächst den Kurzschlussstrom einer Solarzelle und schalten Sie dann jeweils eine weitere dazu:
I1 =________
I12 =
I123 =
Erkenntnis: ___________________________________________________________________
## Parallelschaltung: Messung der Leerlaufspannung
Leerlauf bedeutet: __________________________

U1

Solar-zelle 1

U2

Solar-zelle 2

U3

Solar-zelle 3
I=0

V
R → ∞
Messen Sie zunächst nur die Leerlauf-Spannung einer Solarzelle und schließen Sie dann zweimal eine weitere parallel.
Erkenntnis:

Zusammenfassung:
Die Parallelschaltung von Solarzellen verwendet man, wenn man _________________________
vergrößern möchte. _______________ bleibt konstant.

## Reihenschaltung :Messung des Kurzschlussstroms

Solar-zelle 1

Solar-zelle 2

Solar-zelle 3

Zeichnen Sie die Strompfeile rechts ein.
Messen Sie den Strom an verschiedenen Stellen im Stromkreis.
Erkenntnis: ___________________________________________
_____________________________________________________

## Messung der Leerlaufspannung
Zeichnen Sie die Spannungspfeile (mit Beschriftung) rechts ein.

Solar-zelle 1

Solar-zelle 2

Solar-zelle 3

Messen Sie alle Spannungen.
U1 =
U2 =
U3 =
Uges =
Erkenntnis: ___________________________________________
_____________________________________________________

Zusammenfassung:
Die Reihenschaltung von Solarzellen verwendet man, wenn man ________________________
vergrößern möchte. _______________ bleibt konstant.

# I(U)-Kennlinien von Solarzellen
## Reihenschaltung mit 3 Solarzellen

Schaltung mit Messgeräten

Solar-zelle 1

Solar-zelle 2

Solar-zelle 3

R
A

V
Schaltung mit Strom- und Spannungspfeilen

Solar-zelle 1

Solar-zelle 2

Solar-zelle 3

R

I
U

## Vorgehen bei der Messung

- Tabelle mit Spalten U und I anfertigen (10 Zeilen für 10 Messwerte)
- Spalten R = U/I und P = U*I hinzufügen (Formeln in die Zellen eintragen)
- Spannung am Netzteil für die LED-Beleuchtung so einstellen, dass ein Beleuchtungsstrom von 0,5A fließt. Die Strahlungsleistung im Abstand der Solarzellen beträgt nun ca. 200W/m²
- Probe-Messungen Leerlauf (ohne R) und Kurzschluss (nur mit Messgerät als Widerstand) durchführen, Werte eintragen, Beleuchtung wieder ausschalten.
- I(U) – Diagramm erstellen, P(U) – Diagramm einfügen, P auf die Sekundärachse.
- Nun kann man mithilfe des Diagramms nach jedem neuen Messwert prüfen, ob „der Abstand“ zum letzten Messwert sinnvoll war oder ein anderer Wert gewählt werden sollte.
- Potenziometer 47Ω als veränderbaren Lastwiderstand R einsetzen.
- Beleuchtung einschalten und Messungen durchführen, dabei den Lastwiderstand für jeden neuen Messpunkt verändern.
- Die Messpunkte sollten sich möglichst gleichmäßig auf der Kennlinie verteilen.

Nun wird eine zweite Messung bei der Strahlungsleistung von ca. 100 W/m² durchgeführt.
- Ändern Sie dazu den Beleuchtungsstrom auf ca. 0,25A. (ILED ist proportinal zur Strahlungsleistung)
- Schalten Sie die Beleuchtung aus und bereiten Sie wie oben eine 2. Tabelle mit einem 2. Diagramm vor.
- Führen Sie die Messung durch.
## Messwerte

Interpretation von R = USolarzellen / ISolarzellen: Teilt man die an den Solarzellen gemessene Spannung durch den fließenden Strom, so erhält man den aktuellen Wert des Lastwiderstands R, da die Summenspannung an den Solarzellen gleich der Spannung am Lastwiderstand ist.

Interpretation von P = USolarzellen * Isolarzellen: Dies ist die elektrische Leistung, welche die Solarzellen an den Widerstand R abgeben.
## Kennlinie I(u) und (P(U) bei 200W/m²

IK: Kurzschluss.Strom (U=0V)
Uleer: Leerlaufspannung (I=0A)
MPP: Maximum Power Point: Die Solarzelle gibt die maximale Leistung ab
IPP ist der im MPP fließende Strom, UMPP ist die im MPP anliegende Spannung.

## Vergleich der Kennlinien bei 200W/m² und 100W/m² Strahlungsleistung

Vergleich der Werte des MPP bei unterschiedlichen Strahlungsleistungen

Strahlungsleistung	ca. 200 W/m²		ca. 100W/m²
IMPP und UMPP	IMPP = 0,11A	UMPP = 1,28V	IMPP = 0,05A	UMPP = 1,17V
PMPP	PMPP = 0, 14W		PMPP = 0, 06W
Rlast bei MPP	RLast_MPP = 11,5Ω		RLast_MPP = 23Ω

Die Strahlungsleistungen geben an, mit welcher „Intensität“ die Sonne auf die Solarzellen scheint.
Bei Verdopplung der Strahlungsleistung fällt auf, dass
- sich der Strom ungefähr verdoppelt
- sich die Spannung nur wenig ändert
- die Leistung sich daher ungefähr verdoppelt
- der Widerstand, mit der die Solarzelle belastet werden muss, um ihr die maximale Leistung zu entziehen, sich stark ändert.

Der Widerstand, mit dem die Solarzelle belastet werden muss um die maximale Leistung zu erreichen (MPP), ändert sich mit der Strahlungsleistung (siehe Tabelle RLast). Daher werden sogenannte MPP-Tracker verwendet, die den Lastwiderstand, den die Solarzelle „sieht“, immer so anpasst, dass der MPP bei jeder Sonneneinstrahlung erreicht wird.

Solarzellen

I1

U1

R
Verbraucher
MPP-Tracker und
Spannungswandler
G

U2

I2
Der MPP-Tracker passt auch die Spannung für den Verbraucher optimal an und wirkt für den Verbraucher wie ein Generator.
Der Verbraucher könnte auch ein Akku sein, der die elektrische Energie zunächst zwischenspeichert.

Abschätzung des Wirkungsgrades:
Fläche Solarzelle: 3 x 0,048m x 0,048m = 0,00691m² (ausgemessen)
eingestrahlte Leistung: 0,00691m² * 200W/m² = 1,382W
→ %eta = {elektrische Leistung} over {eingestrahle Leistung}= {0,14W} over {1,382W} = 0,101 = 10,1%
## Vergleich der Kennlinien bei Reihen- und Parallelschaltung

Reihenschaltung

Solar-zelle 1

Solar-zelle 2

Solar-zelle 3

U1

U2

U3

R

I

Uges

Parallelschaltung

U

R

Iges

Solarzellen

I1

I2

I3

Erklärungen Kennlinien der Parallelschaltung
- Alle Kennlinien haben die gleiche Leerlaufspannung, da die Gesamtspannung gleich der Einzelspannung ist.
- Die Kurzschluss-Ströme der einzelnen Zellen addieren sich.
- Die Kennlinie von 3 parallel geschalteten Zellen ergibt sich aus der Addition von 3 Kennlinien in Strom-Richtung (y-Achse)
Erklärungen Kennlinien der Reihenschaltung
- Alle Kennlinien haben den gleichen Kurzschlusstrom, da der Einzelstrom einer Zelle gleich dem Gesamtstrom der Reihenschaltung der 3 Zellen ist.
- Die (Leerlauf-) Spannungen addieren sich zur Gesamtspannung.
- Die Kennlinie von 3 in Reihe geschalteten Zellen ergibt sich aus der Addition von 3 Kennlinien in Spannungs-Richtung (X-Achse)
# Datenblatt-Beispiel eines Solarmoduls mit Aufgaben

Daten bei Standard-Test-Bedingungen (STC): 1000W/m², AM 1,5, Zelltemperatur 25°C
Nennleistung	Wp	PMPP	225
Nennspannung	V	UMPP	29,8
Nennstrom	A	IMPP	7,55
Leerlaufspannung	V	U0C	36,7
Kurzschluss-Strom	A	ISC	8,24
Modulwirkungsgrad	%	η	13,4
Bei 200W/m² werden 97% von ηSTC erreicht

Daten bei Zellen-Nennbetriebstemperatur (NOCT): 800W/m², AM 1,5, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s
Nennleistung	Wp	PMPP	161
Nennspannung	V	UMPP	26,9
Leerlaufspannung	V	U0C	33,5
Kurzschluss-Strom	A	ISC	6,6
Temperatur	°C	TNOCT	47,2

Solarzellen pro Modul	60
Solarzellentyp	Polykristallin, 156mm x 156mm
Abmessungen	1.685 mm x 993mm

## Kennlinie mit Kennwerten zeichnen
### Skizzieren Sie den ungefähren Verlauf der I(U)-Kennlinie bei Standard-Test-Bedingungen (STC) mithilfe der gegeben Werte.
### Beschriften Sie diese Werte in Ihrer Kennlinie .
## Wirkungsgradberechnung
### Berechnen Sie mithilfe der
- Solarzellengröße,
- der Anzahl der Solarzellen,
- der Strahlungsstärke 1000W/m²
- und der angegebenen Nennleistung
den Wirkungsgrad des Solarmoduls.
### Wodurch könnte die Abweichung zum angegebenen Modulwirkungsgrad entstehen?
## Zusammenschaltung von Solarmodulen
Es steht eine fensterlose Dachfläche von 5,1 m x 6,1 m zur Verfügung.
### Ordnen Sie möglichst viele der beschriebenen Module an.
### Welche Werte sind für die Gesamtspannung, den Gesamtstrom, die Nennleistung bei Zellen-Nennbetriebstemperatur (NOCT)
1. in Reihenschaltung, b) in Parallelschaltung
2. wenn die Hälfte der Module in Reihenschaltung parallel zur anderen Hälfte der Module in Reihenschaltung geschaltet sind
zu erwarten ?
### Sehr viele Wechselrichter werden für maximale Gleichspannungen im Bereich von 400V bis 600V angeboten. Für welche Schaltungsvariante a) bis c) entscheiden Sie sich?
# Der PN-Übergang von Dioden und Solarzellen
## P- und N-Dotierung
Durch „Dotierung“ mit 3-wertigen und 5-wertigen Atomen wird Silizium leitfähig:
P-Halbleiter / elektrisch neutral / leitfägig / wegen Löchern / P		N-Halbleiter / elektrisch neutral / leitfähig / wegen freien Elektronen / N
mit 4. Elektron / negativ geladen / nicht leitfägig / P-		ohne 5. Elektron / positiv geladen / nicht leitfähig / N+

## PN-Übergang ohne äußere Spannung

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P-
P-
P-
P-
P-
P-
N+
N+
N+
N+
N+
N+
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Elektronen aus N-Schicht wandern zu Löchern in P-Schicht → Sperrschicht entsteht
(Raumladungszone)

## PN-Übergang mit äußerer Spannung in Durchlassrichtung

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P-
P-
N+
N+
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

+
-

durch die äußere Spannung sind in der P-Schicht nun wieder mehr Löcher und in der N-Schicht freie Elektronen vorhanden → Sperrschicht wird kleiner → Diode beginnt zu leiten.

## PN-Übergang mit äußerer Spannung in Sperrrichtung

P
P
P
P
P
P
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-
N+
N+
N+
N+
N+
N+
N+
N+
N+
N+
N
N
N
N
N
N

+
-

Sperrschicht vergrößert sich → Diode sperrt.
## Beleuchteter PN-Übergang einer Solarzelle

Sonnenlicht leuchtet durch die sehr dünne N-Schicht und trifft auf die Sperrschicht.
Dort erzeugen die Licht-Photonen Elektronen-Lochpaare.
Durch die negative Ladung der P-Schicht in der Sperrschicht können die Elektronen nur in Richtung N-Schicht ausweichen.
Über einen äußeren Stromkreis können die Elektronen-Lochpaare wieder rekombinieren.
Es fließt ein Strom durch den Verbraucher.

Licht
0,001mm → dünn, lichtdurchlässig
N+,P- Sperrschicht, Raumladungszone
0,6mm → dicker
 wegen mechanischer Stabilität
Unterer Metallkontakt
Obere Metallkontakte: „Finger“

P

N

Elektronen

Löcher
Die Rekombination der Elektronen-Lochpaare geschieht über den elektrischen Stromkreis
Licht-Photonen erzeugen in der Sperrschicht Elektronen -Lochpaare.
Verbraucher
Aufbau einer Solarzelle

I

Schaltzeichen und vereinfachtes Ersatzschaltbild der Solarzelle

Schaltzeichen

Strom-
quelle
Diode
Ersatzschaltbild

Die Eigenschaften einer Solarzelle kommen im Ersatzschaltbild zum Ausdruck: Sie besteht wie eine Diode aus einem PN-Übergang, parallel dazu wirkt sie wie eine Stromquelle.

# Ersatzschaltbild von Solarzellen
Im Folgenden wird der Zusammenhang der Kennlinie und des Ersatzschaltbildes einer Solarzelle erklärt. Ausgangspunkt ist die Dioden-Kennlinie, die man erhält, wenn man eine Spannung an eine unbeleuchtete Solarzelle legt.

I
U

I
U

Wechsel der Bezugspfeile vom Verbraucher zum Erzeuger
Schaltung
Ersatzschaltbild

I
U

Kennlinie
unbeleuchtete
Solarzelle als
„Verbraucher“

I
I
U
U

beleuchtete
Solarzelle als
„Verbraucher“

Solarzelle liefert Strom entgegen der Batteriestromrichtung
Kennlinie verschiebt sich
I
I

U
U

I
U

Solarzelle als
„Erzeuger“
RS berücksichtigt die Kontaktierungs-Widerstände.
Spannungsabfall am RS führt zur weniger steilen Kennlinie.

I
U

I

I
U

I
U

Rs

Solarzelle als
„Erzeuger“:
Umgekehrte
Stromrichtung
Interpretation: Solarzelle liefert einen konstanten Strom, bis die Schwell-spannung des PN-Übergangs
(Diode) überschritten ist.
I
U

I

I
U

I

I
U

Solarzelle als
„Erzeuger“
RP berücksichtigt die Kristallfehler im N- und P- dotierten Silizium
Es geht ein zusätzlicher Strom „verloren“, daher wird die Kennlinie abgeflacht.

I
U

Rs

Rp

# Laborübung Teil-Verschattung von Solarmodulen

Riesen-Verlust: Ahornblatt legt Solaranlage lahm!

Könnte es diese Überschrift in einer Zeitschrift wirklich geben?
Das nebenstehende Bild zeigt die typische Verschaltung eines Solarmoduls mit 60 Solarzellen.
Wenn ein Blatt eine Solarzelle abdeckt, so lässt diese nur noch einen sehr kleinen Strom fließen. Ohne eine Schutzschaltung würde wirklich die gesamte Anlage lahmgelegt!

Welche „Schutzschaltung“ ist nötig?

Bauen Sie die Schaltung mit 3 beleuchteten Solarzellen, einer Bypass-Diode an der mittleren Solarzelle und einem Verbraucher von 100Ω auf.

Schaltung
Bypass-Diode
100Ω

Ersatzschaltbild

Rp

Rp

Rp

100Ω

- Messen Sie den Strom und die Gesamtspannung.
- Verdunkeln Sie nacheinander immer eine der 3 Solarzellen und interpretieren Sie die Ergebnisse. Machen Sie sich in allen Fällen den Weg des Stromflusses klar.
- Erklären Sie die Ergebnisse mithilfe des Ersatzschaltbildes.
- Erklären Sie nun die Aufgabe der Bypass-Diode.
- Im Datenblatt zum oben aufgeführten Solarmodul mit 60 Solarzellen ist angegeben, dass 3 Bypass-Dioden im Modul eingebaut sind.
- An welchen Stellen würden Sie diese einsetzen?
- Wovor „schützen“ sie und wovor „schützen“ sie nicht?

- Bauen Sie eine Parallelschaltung aus 3 Solarzellen ohne Bypass-Diode auf.
- Prüfen Sie durch Verschattung, ob hier ähnliche Probleme auftreten können.
- Stellen Sie die Vor- und Nachteile von Reihen- und Parallelschaltung von Solarzellen einander gegenüber.